| ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE METİNLERİNİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU |  |
| --- | --- |
| Mevcut Metin | Taslak Metin |
| Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; … ıı) Enerji depolama sistemleri: Elektrik enerjisini; mekanik, hidrolik, elektrokimyasal, kimyasal, elektriksel ve termal enerji depolama sistemleri yardımıyla farklı biçimlere dönüştürerek sınırlı kapasitede sürekli depolayabilen istenildiği zaman enerjisini sisteme verebilen veya sistemden enerji çekebilen, enerjiyi sürekli sirküle edebilen, hızlı tepki verebilen sistemleri, … ppp) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları, … ifade eder. | Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; … ıı) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sisteme verebilen tesisi, … ppp) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları, … ifade eder. |
| Yan hizmetlere ilişkin esaslar MADDE 104- … (4) Yan hizmetler kapsamında, enerji depolama sistemlerinin hangi teknik kriterlere uygun olarak kullanılabileceği TEİAŞ tarafından hazırlanarak Kurumca onaylanacak bir usul esas çerçevesinde belirlenecektir. | Yan hizmetlere ilişkin esaslar MADDE 104- … (4) Yan hizmetler kapsamında, elektrik depolama tesislerinin hangi teknik kriterlere uygun olarak kullanılabileceği TEİAŞ tarafından hazırlanarak Kurumca onaylanacak bir usul esas çerçevesinde belirlenecektir. |
| Enerji depolama sistemlerinin yan hizmetlerde kullanılması GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Enerji depolama sistemlerinin yan hizmetler kapsamında kullanılmasına dair usul ve esaslar 31/12/2015 tarihine kadar TEİAŞ tarafından hazırlanarak Kurum onayına sunulur. | Elektrik depolama tesislerinin şebekeye bağlanması ve yan hizmetlerde kullanılması GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Elektrik depolama tesislerinin şebeke bağlantısı ve yan hizmetler kapsamında kullanılmasına dair teknik kriterler, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin görüşlerinin alınmasını müteakip 01/06/2021 tarihine kadar TEİAŞ tarafından belirlenir. . |

GEREKÇE: Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmelik Taslağı çerçevesinde Yönetmelik değişikliği hasıl olmuştur.