ELEKTRİK PİYASASINDA DEPOLAMA FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, elektrik depolama tesislerinin kurulmaları, iletim veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu sistemleri kullanmalarına, bu tesisler kullanılarak toptan elektrik piyasalarına, şebeke işletimi kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetlere ve diğer piyasa faaliyetlerine katılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller ile enerji kesintisi sırasında kullanılmak üzere tesis edilen kesintisiz güç kaynakları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bütünleşik elektrik depolama tesisi: Bir üretim veya tüketim tesisiyle aynı baraya, fidere veya aynı ölçüm noktasına bağlı elektrik depolama tesisini,

b) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sisteme verebilen tesisi,

c) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları,

ç) İlgili diğer mevzuat: Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlıklar tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeleri,

d) İlgili standart: Elektrik depolama tesisinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi ve performans kriterlerine ilişkin olan, öncelik sırasına göre TS, EN, IEC, ISO ve diğer uluslararası standartları,

e) İlgili teknik mevzuat: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeleri,

f) Müstakil elektrik depolama tesisi: Herhangi bir üretim veya tüketim tesisiyle irtibatı olmaksızın doğrudan şebekeye bağlı elektrik depolama tesisini,

g) Şebeke İşletmecisi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri,

ğ) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

h) Toptan elektrik piyasası: Elektrik enerjisi, kapasitesi ya da bunların türev ürünlerinin toptan alış-satışının gerçekleştirildiği; ikili anlaşmalar piyasası ya da piyasa ve/veya Sistem İşletmecisi tarafından organize edilen vadeli elektrik piyasası, gün öncesi piyasası, gün içi piyasası, dengeleme güç piyasası, yan hizmetler gibi elektrik piyasalarını,

ı) Yan hizmetler: Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde tanımlanan hizmetleri,

i) YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM): 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bizzat ve muafiyetli üretim kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli tedarik şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler, miktarlar ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasını,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektrik Depolama Tesisleri Vasıtasıyla Yürütülebilecek Piyasa Faaliyetlerinin Kapsamı ve Tarafları

Elektrik depolama tesisleri kurulum esasları

MADDE 4 – (1) Elektrik depolama tesisleri vasıtasıyla yürütülebilecek piyasa faaliyetleri, bu Yönetmelik hükümlerinde düzenlenmiş sınırlar içerisinde;

a) Üretim tesisine bütünleşik,

b) Tüketim tesisine bütünleşik,

c) Müstakil,

ç) Şebeke işletmecileri tarafından kurulabilecek

elektrik depolama tesisleri vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisleri

MADDE 5 – (1) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslı bir üretim tesisine, azami olarak üretim tesisinin lisansına derç edilen elektriksel kurulu gücünü aşmayacak şekilde bütünleşik elektrik depolama tesisi kurabilir.

(2) YEKDEM veya ürettiği enerji için ödeme yapılan veya yapılması garanti edilen başka herhangi bir destekleme mekanizmasından faydalanan üretim tesislerine kabulü yapılmış elektrik kurulu gücünü aşmayacak şekilde bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilir.

(3) Üretime bütünleşik elektrik depolama tesislerinden şebekeye verilen veya şebekeden çekilen enerji, ilgili üretim tesisinin ürettiği enerji için verilen herhangi bir teşvik veya alım garantisi kapsamına girmez. İkinci fıkra kapsamında yer alan üretim tesislerinde ölçüm ve bağlantı konfigürasyonlarında bu fıkra hükmünün uygulanmasını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

(4) İkinci fıkra hükmü kapsamında kurulan üretime bütünleşik elektrik depolama tesisleri ile dengeleme birimi niteliğini haiz olan üretime bütünleşik elektrik depolama tesisleri ayrı bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi olarak kaydedilir.

(5) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisleri, ilgili üretim tesisi kısmen veya tamamen işletmeye geçmeden piyasa faaliyetinde kullanılamaz. Üretim tesisinin kabulü yapılmadan depolama tesislerinin kabulleri yapılmaz.

(6) Bütünleşik elektrik depolama tesislerine sahip üretim tesislerinin uzlaştırma dönemi bazında sisteme vereceği enerji miktarı, üretim tesisinin kabulü yapılan elektriksel kurulu gücü ile yapabileceği üretim miktarını geçemez.

Tüketime bütünleşik elektrik depolama tesisleri

MADDE 6 – (1) Tüketiciler tarafından kurulu gücü, ilgili tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü aşmayacak şekilde elektrik depolama tesisi kurulabilir.

(2) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında lisanssız üretim tesisleri ve bu tesislerle ilişkilendirilen tüketim tesislerine ilişkin olarak; 12/05/2019 tarihinden sonra bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alan ve üretim ile tüketim tesisi aynı ölçüm noktasında olan kişilerce, ilgili tüketim tesislerinin bağlantı anlaşmalarındaki sözleşme güçlerini aşmamak kaydıyla bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilir.

(3) Tüketime bütünleşik elektrik depolama tesisi sadece ilgili tüketim tesisinin ihtiyacı için kurulur. Tüketim tesisiyle aynı bağlantı noktasında lisanssız üretim tesisi bulunan tüketim tesisleri hariç olmak üzere, tüketime bütünleşik elektrik depolama tesislerinin şebekeye enerji vermeleri durumunda bu enerji ilgili tedarikçinin uzlaştırmaya esas veriş miktarlarında dikkate alınmaz.

(4) Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliklerince OSB içerisinde kurulan depolama tesisleri bu madde kapsamında tüketime bütünleşik elektrik depolama tesisi olarak değerlendirilir.

Müstakil elektrik depolama tesisleri

MADDE 7 – (1) Tedarik lisansına sahip olmak kaydıyla en az 5 MW kurulu güçte müstakil elektrik depolama tesisi kurulabilir.  Bu tesislerin sisteme verdiği ve sistemden çektiği enerji ilgili piyasa katılımcısının uzlaştırmaya esas veriş çekiş miktarında dikkate alınır.

(2) Bu madde kapsamında kurulan elektrik depolama tesislerinden Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca gerekli şartları sağlayan tesisler yan hizmetlere, dengeleme birimi niteliğini haiz olanlar dengeleme güç piyasasına katılabilir.

(3) Bu madde kapsamında elektrik depolama tesisleri, ilgili şebeke işletmecisinden uygun bağlantı görüşü alınması halinde kurulabilir.

Şebeke işletmecileri tarafından tesis edilen elektrik depolama tesisleri

MADDE 8 – (1) Dağıtım şirketleri yeni şebeke yatırımından daha ekonomik olduğunu ispat etmek kaydıyla; elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği ve/veya teknik kalitesinin iyileştirilmesi, yeni bağlantı taleplerinin karşılanması gibi dağıtım faaliyetine özgü indikatörlerde mevzuatın aradığı koşulları sağlamak ve fayda-maliyet analizleriyle desteklenmek şartıyla elektrik depolama tesisini, tesis bazında Kurulun onayı ile yatırım planları kapsamında kurabilir. TEİAŞ yatırım planlarında yer almak kaydı ile pilot uygulamalar kapsamında ticari faaliyete konu edilmeksizin depolama tesisi kurabilir.

(2) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım faaliyetleri kapsamında tesis edilen elektrik depolama tesisleri, diğer piyasa katılımcılarının da katılabildiği toptan ve perakende elektrik satışına ve dengeleme güç piyasasına konu edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

İlgili teknik mevzuat kapsamındaki işlemler

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik depolama tesislerinin projelendirilmesi, kurulumu, sisteme bağlantısı, kabulü, işletmesi, bakımı ile gerekli görülmesi halinde test ve deney faaliyetleri ilgili standartlarda ve ilgili teknik mevzuatta tanımlandığı şekliyle yürütülür.

(2) Elektrik depolama tesisi sahibi, birinci fıkrada tanımlanan hususlara uymak ve ilgili teknik mevzuatın ve ilgili standartların gerektirdiği koşulları sağlamakla yükümlüdür.

(3) İlgili şebeke işletmecisi tarafından ilgili teknik mevzuatın ve ilgili standartların gerektirdiği koşulları sağlamayan elektrik depolama tesislerine ilişkin olarak can ve/veya mal güvenliği bakımından tehlikeli veya elektrik sisteminin güvenliğini etkileyen riskli durumlarda herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın elektrik depolama tesisinin durumu uygun hale getirilinceye kadar şebekeden ayrılması da dâhil, gerekli önlemler alınır.

Kamulaştırma

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak elektrik depolama tesisleri için arazi edinimi veya kullanım hakkı tesisine ilişkin Kurum tarafından herhangi bir işlem yapılmaz. Bu hüküm dağıtım şirketleri tarafından kurulan elektrik depolama tesisleri için uygulanmaz.

Ar-Ge kapsamında kurulan elektrik depolama tesisleri

MADDE 11- (1) Üniversiteler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve şebeke işletmecileri tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla 1 MW’a kadar kurulu güçte elektrik depolama tesisi veya tesisleri kurulabilir. Bu tesislerin sisteme verdikleri enerji ilgili piyasa katılımcılarının uzlaştırmaya esas veriş miktarlarında dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.