| OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMLERİNİN KAPSAMINA VE SAYAÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TASLAK MADDE METİNLERİNİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU |  |
| --- | --- |
| Mevcut Metin | Taslak Metin |
|  | OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar Madde 3 – (1) Aşağıda belirtilen özelliklere sahip üretici ve tüketici sayaçları TEİAŞ veya dağıtım şirketleri tarafından tesis edilerek işletilecek olan OSOS kapsamına dahil edilmek zorundadır. … ğ) Müstakil elektrik depolama tesisleri ile ayrı bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi olarak kaydedilen üretime bütünleşik elektrik depolama tesislerinden verilen ve çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar. |
| Sayaçların OSOS kapsamına dahil edilmesi için tarafların görevleri ve sorumlulukları Madde 5 - (2) Aşağıda belirtilen sayaçlar için, modem ile bütünleşik sayacın tercih edilmesi halinde modem hariç olmak üzere, sayacın modemle bütünleşik olmaması halinde modem dahil her türlü haberleşme donanımı ve OSOS ile iletişim kurulması için gerekli teçhizatın ve altyapının temini; … ç) OSOS kapsamına alınması gereken dağıtım sistemine bağlı diğer tüm sayaçlar için ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin, sorumluluğundadır. | Sayaçların OSOS kapsamına dahil edilmesi için tarafların görevleri ve sorumlulukları Madde 5 - (2) Aşağıda belirtilen sayaçlar için, modem ile bütünleşik sayacın tercih edilmesi halinde modem hariç olmak üzere, sayacın modemle bütünleşik olmaması halinde modem dahil her türlü haberleşme donanımı ve OSOS ile iletişim kurulması için gerekli teçhizatın ve altyapının temini; … ç) Müstakil elektrik depolama tesisleri için ilgili piyasa faaliyeti gösteren tüzel kişinin, d) OSOS kapsamına alınması gereken dağıtım sistemine bağlı diğer tüm sayaçlar için ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin, sorumluluğundadır. |
| TEİAŞ ve Dağıtım şirketlerinin OSOS verilerinin paylaşımına dair sorumlulukları - Madde 6 – - … - (2) Dengeleme birimi olan üretim veya tüketim tesislerinin 15 dakikalık üretim veya tüketim değerleri piyasa işletmecisi ile en geç ilgili saatin 2 saat sonrasında paylaşılır. (3) Dengeleme birimi olmayan üretim tesislerinin 15 dakikalık üretim değerleri, piyasa işletmecisi ile en geç ilgili günün sonunu takip eden 2 saat içerisinde paylaşılır. | TEİAŞ ve Dağıtım şirketlerinin OSOS verilerinin paylaşımına dair sorumlulukları - Madde 6 – - … - (2) Dengeleme birimi olan üretim, tüketim veya elektrik depolama tesislerinin 15 dakikalık üretim veya tüketim değerleri piyasa işletmecisi ile en geç ilgili saatin 2 saat sonrasında paylaşılır. - (3) Dengeleme birimi olmayan üretim tesisleri ile müstakil elektrik depolama tesislerinin 15 dakikalık üretim veya tüketim değerleri, piyasa işletmecisi ile en geç ilgili günün sonunu takip eden 2 saat içerisinde paylaşılır. |

GEREKÇE: Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmelik Taslağı çerçevesinde Yönetmelik değişikliği hasıl olmuştur.