## Genel Sınıflandırma
EK-1
İHBAR KODU | İHBAR ANA KATEGORİSİ | GELEN İHBAR ALT KATEGORİLERİ | İHBAR STATÜSÜ
A-1 | BOMBA | Boru Hattı Üzerinde Bomba İhbarı | Acil
A-2 |  | Şehir Giriş İstasyonu Tesisinde Bomba | Acil
A-3 |  | Şehir İçi Bölge İstasyonu/Müşteri İstasyonu Yanında Bomba | Acil
A-4 |  | Servis Kutusu/Servis Vanası Yanında Bomba | Acil
A-5 | PATLAMA | Boru Hattında Patlama | Acil
A-6 |  | Şehir Giriş İstasyonunda Patlama | Acil
A-7 |  | Şehir İçi Bölge İstasyonu/Müşteri İstasyonunda/Servis Kutusunda Patlama | Acil
A-8 |  | Binada/Dairede Patlama | Acil
A-9 |  | Vana Odasında Patlama | Acil
A-10 |  | Altyapı Menholünde Patlama | Acil
A-11 | ŞEBEKE HASARLARI (Gaz Çıkışlı) | Çelik Boru Hattı Hasarı | Acil
A-12 |  | Polietilen Boru Hattı Hasarı | Acil
A-13 |  | Servis/Bağlantı Hattı Hasarı | Acil
A-14 |  | Şehir Giriş İstasyonunda Hasar | Acil
A-15 |  | Çelik Vana Odasında/Yer Üstü Vana Grubunda Hasar | Acil
A-16 |  | Gömülü Çelik Vanada Hasar | Acil
A-17 |  | Gömülü Polietilen Vanada Hasar | Acil
A-18 |  | Şehir İçi Bölge İstasyonunda Hasar | Acil
A-19 |  | Servis Kutusu/Servis Vanası Hasarı | Acil
A-20 |  | Müşteri İstasyonunda Hasar | Acil
A-21 |  | İç Tesisatta Hasar | Acil
A-22 |  | Sayaçta Hasar | Acil
A-23 | DOĞAL GAZ KOKUSU / DOĞAL GAZ KAÇAĞI | Şehir Giriş İstasyonunda Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-24 |  | Caddede/Sokakta/Menholde Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-25 |  | Çelik Vana Odası / Yer Üstü Vana Grubunda Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-26 |  | Şehir İçi Bölge İstasyonunda Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-27 |  | Müşteri İstasyonunda Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-28 |  | Gömülü Çelik Vanada Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-29 |  | Gömülü Polietilen Vanada Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-30 |  | Servis Kutusunda/Servis Vanasında Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-31 |  | Bina Menholünde/Kazan Dairesinde Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-32 |  | Merdiven Boşluğunda Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-33 |  | Sayaçta Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-34 |  | Yakıcı Cihazlarda Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-35 |  | Gaz Alarm Cihazı Çalıyor | Acil
A-36 |  | Daire İçinde Gaz Kokusu/Kaçağı | Acil
A-37 |  | Cihaz Fleks Bağlantısında Delik/ Gaz Kaçağı | Acil
A-38 |  | Sayaç Kullanım Olmadığı Halde Dönüyor | Acil
A-39 | YANGIN | Boru Hattında Yangın | Acil
A-40 |  | Şehir Giriş İstasyonunda Yangın | Acil
A-41 |  | Şehir İçi Bölge İstasyonu/Müşteri İstasyonunda Yangın | Acil
A-42 |  | Orman/Anız Yangını (Şebekeye Sirayet Edebilecek Seviyede) | Acil
A-43 |  | Servis Kutusunda/Servis Vanasında veya Yakınında Yangın | Acil
A-44 |  | Daire İçerisinde / Binada Yangın | Acil
A-45 |  | Müşteri Tesisinde Yangın | Acil
A-46 |  | Bina Çatısında/Bacasında Yangın | Acil
A-47 | RİSKLİ DURUMLAR | Zehirlenme | Acil
A-48 |  | Karbonmonoksit Dedektörü Çalıyor | Acil
A-49 |  | Doğal Gaz İle İntihar Girişimi | Acil
A-50 |  | Engelli / Yardıma Muhtaç Yaşlı Müşteri Çağrıları | Acil
A-51 | DOĞAL GAZ İÇ TESİSATINDA ELEKTRİK KAÇAĞI | Yakıcı Cihaz Fleksinde Kızarma | Acil
A-52 |  | Yakıcı Cihaz Fleksinde Yanma/Erime | Acil
A-53 |  | Yakıcı Cihaz Fleksinde Isınma | Acil
A-54 |  | İç Tesisat Kelepçesinde Erime/İslenme | Acil
A-55 |  | İç Tesisatta Isınma | Acil
A-56 |  | İç Tesisatta Kıvılcım | Acil
A-57 | DİĞER | Can Kaybına Neden Olabileceği Değerlendirilen Diğer İhbar Türleri | Acil
İHBAR KODU | İHBAR ANA KATEGORİSİ | GELEN İHBAR ALT KATEGORİLERİ | İHBAR STATÜSÜ
B-1 | ŞEBEKESEL HASARLAR (Gaz Çıkışsız) | Boru Hattı Hasarı | Acil Olmayan
B-2 |  | Gömülü Vana Hasarı | Acil Olmayan
B-3 |  | Havalandırma Borusu Hasarı (Keson, Vana Odası) | Acil Olmayan
B-4 |  | Katodik Ölçü Kutusu Hasarı | Acil Olmayan
B-5 |  | Doğal Gaz Hattı Yakınında Dİğer Altyapı Hasarı | Acil Olmayan
B-6 |  | Şehir İçi Bölge İstasyonu Koruma Dikmesi Hasarı | Acil Olmayan
B-7 |  | Pipeline Marker (Boru Hattı İşaret Direği) Hasarı | Acil Olmayan
B-8 |  | İstasyon Tel Çitinde Hasar | Acil Olmayan
B-9 |  | Servis Kutusu/Servis Vanası Kapağı/Kolu Yok veya Kırık | Acil Olmayan
B-10 |  | Servis Kutusu/Servis Vanası Yeri Tehlike Arz Ediyor | Acil Olmayan
B-11 | ARIZA DURUMLARI | Doğal Gaz Kullanımı Olduğu Halde Sayaç Dönmüyor | Acil Olmayan
B-12 |  | Sayaç Gürültülü Çalışıyor | Acil Olmayan
B-13 |  | Sayaç Hızlı Dönüyor | Acil Olmayan
B-14 |  | Servis Kutusunda/Servis Vanasında Gürültü Var | Acil Olmayan
B-15 |  | Doğal Gaz Ocakta Kesintili Şekilde Yanıyor | Acil Olmayan
B-16 |  | Ocakta Doğal Gaz Alev Boyu Yüksek Yanıyor | Acil Olmayan
B-17 |  | Ocakta Doğal Gaz Alev Boyu Düşük Yanıyor | Acil Olmayan
B-18 |  | Kazan Sisteminde Arıza | Acil Olmayan
B-19 |  | Servis Kutusu Seviyesi Düşük | Acil Olmayan
B-20 | GAZ KESİNTİSİ VEYA KISINTISI | Daire İçinde Gaz Yokluğu | Acil Olmayan
B-21 |  | Bina Genelinde Gaz Yokluğu | Acil Olmayan
B-22 |  | Müşteri İstasyonunda Gaz Yokluğu | Acil Olmayan
B-23 |  | Ulusal İletim Şebekesinde Gaz Kesintisi | Acil Olmayan
B-24 |  | Ulusal İletim Şebekesinde Gaz Kısıntısı | Acil Olmayan
B-25 |  | Basınç Yetersizliği | Acil Olmayan
B-26 |  | Elektrik Kesintisinden Dolayı Gaz Kesintisi | Acil Olmayan
B-27 |  | Deprem Etkisiyle Gaz Kesintisi | Acil Olmayan
B-28 | KAZI KONTROLÜ | Hat Vanasının Üzeri Asfalt vb. İle Kapatılıyor | Acil Olmayan
B-29 |  | Boru Hattının Üzeri Açılmış | Acil Olmayan
B-30 |  | Boru Hattı Üzerinde Çökme | Acil Olmayan
B-31 | KAÇAK GAZ KULLANIMI | Boru Hattından Kaçak Kullanım | Acil Olmayan
B-32 |  | Daire Sayacından Kaçak Kullanım | Acil Olmayan
B-33 |  | Müşteri İstasyonundan Kaçak Kullanım | Acil Olmayan
B-34 |  | Kazan Dairesi Sayacından Kaçak Kullanım | Acil Olmayan
B-35 | DİĞER | Can Kaybına Neden Olmayacağı Değerlendirilen Diğer İhbar Türleri | Acil Olmayan