## Genel Koşullar
Genel Koşullar
1 | İlgili lisans sahipleri, Kuruma gönderilen tüm verilerden ve bu verilerin oluşturduğu raporlar arası çapraz kontrollerden sorumludur.
2 | Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin, tanklarındaki petrol miktarlarını gerekiyorsa elle ölçüm yaparak elektronik ölçümlerle sürekli olarak karşılaştırması, diğer sistemlerle eşleştirme yapması, tank ölçüm sisteminin doğru çalıştığına ve sistemde arıza olmadığına emin olması gerekmektedir.
3 | Eğer tesisteki herhangi bir tank tadilatta veya arızalı ise, ilgili tankın içerisinde yer alan doğru petrol miktarının, gerekiyorsa elle ölçüm yapılarak Dep-1 bildirimi ile 00:00 zamanı için her gün gönderilmesi gerekmektedir.
4 | Yeni lisans alan dağıtıcı, depolama ve rafinerici lisansı sahiplerinin, web servis aracılığıyla tank izleme sistemi verilerini göndermeye olanak sağlayan kullanıcı adı ve şifresi için Kuruma müracaatta bulunması gerekmektedir.
5 | Kurumumuz tarafından tanımlanan kullanıcı adı ile şifrenin güvenliğinden ve web servis aracılığıyla gönderilen her veriden ilgili lisans sahibi sorumludur.
6 | Web servis ile ilgili tüm bilgiler, kullanıcı adı ve şifre ile birlikte lisans sahibine, lisans sahibinin Kuruma beyan edeceği kendisine ait e-tebligata uygun ve aktif KEP adresine gönderilecektir.
7 | Kuruma sunulan KEP adresinin doğruluğu, lisans sahibine aitliği, aktifliği ve e-tebligata uygunluğu ile ilgili olarak lisans sahibi sorumlu olup aksi halde bu durum şirketin işbu Kurul Kararı kapsamındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.
8 | Veri gönderimi ile ilgili ayrıca hazırlanacak doküman Kurum internet sitesinde Kurul Kararının yayımlandığı sayfada yayımlanacak olup veri gönderimi için kullanılacak web servisi adresi: https://ppdos.epdk.org.tr/ppdos/ olarak belirlenmiştir.

## Tanımlar
Bildirim Kodu | Bildirim İsmi | Kuruma Ulaştırma Türü | Bildirim Sıklığı | En Geç Ne Zamana Kadar Yapılması Gerektiği | Yükümlü Lisans Sahibi | Düzeltme/Güncelleme Yapılabilir mi?
Dep-1 | Detaylı Tank Otomasyon Sistemi | Ağ Hizmeti | 30 dk sıklıkla | Veri zamanından itibaren 24 saat içerisinde | Depolama Faaliyetinde Bulunan Lisans Sahipleri | Süresi bitene kadar güncelleme yapılabilir.
Dep-2 | Depolama Hizmeti | Ağ Hizmeti | Günlük | Gün sonuna kadar | Depolama Faaliyetinde Bulunan Lisans Sahipleri | Süresi bitene kadar güncelleme/silme yapılabilir.
DR | Petrol Stoku | Ağ Hizmeti | Günlük | Gün sonuna kadar | Rafinerici ve Dağıtıcı Lisans Sahipleri | Süresi bitene kadar güncelleme/silme yapılabilir.
K | Kupon Hizmeti | Ağ Hizmeti | Günlük | Gün sonuna kadar | Rafinerici, Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahipleri | Süresi bitene kadar güncelleme/silme yapılabilir.

## Dep-1
Dep-1 - Detaylı Tank Otomasyon Sistemi
Zaman | Tank Numarası | Petrol Türü (GTİP) | Tank Stok Miktarı (m3) | Tank Stok Miktarı (ton) | Tank İçi Sıcaklık (oC) | Petrol Türü Yoğunluğu (kg/m3)
Zaman |  | Raporun zamanını temsil eder. GG.AA.YYYY - SS:DD (Örnek: 27.03.2017 - 15:00)
Tank Numarası |  | Lisansa kayıtlı tankın eşsiz numarası (tesiste bulunan her bir tank için tank numaraları kendi aralarında eşsiz olmak zorundadır.)
Petrol Türü (GTİP) |  | Tankta bulunan petrol türünün GTİP Numarası (Örnek: 2710.12.45.00.11)
Tank Stok Miktarı (m3) |  | "Zaman" anında ilgili tankta bulunan petrol miktarı (metreküp)
Tank Stok Miktarı (ton) |  | "Zaman" anında ilgili tankta bulunan petrol miktarı (metrik ton)
Tank içi Sıcaklık (oC) |  | "Zaman" anında tankta bulunan petrolün sıcaklığı (Santigrat)
Petrol Türü Yoğunluğu (kg/m3) |  | "Zaman" anında "Petrol Türü"nün yoğunluğu (kilogram/metreküp)
Bu bildirimin 00:00'dan başlamak koşuluyla her yarım saatte bir gönderilmesi gerekmektedir. Yarım saatten daha sık gönderilen veriler sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

## Dep-2
Dep-2 - Depolama Hizmeti
Tarih | Ticari Unvanı | Dağıtıcı/Rafinerici Lisans No | Vergi Kimlik No | Petrol Türü (GTİP) | Gümrük Durumu | Gün Başı Stok Miktarı ton)
Tarih |  | Tarih (Örnek: 01.03.2017)
Ticari Unvanı |  | Tesiste petrolü bulunan şirketin ticari unvanı (Unvanda kısaltma yapılmadan (A.Ş vs) büyük harflerle beyan edilecektir. Örnek: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU)
Lisans Numarası |  | Tesiste petrolü bulunan kişinin eğer varsa Petrol Piyasası Kanununa göre verilen lisans numarasının (Örnek: DAĞ/111-11/11111) yoksa 0 olarak girilmesi gerekmektedir.
Vergi Kimlik Numarası |  | Eğer tesiste petrolü bulunan kişinin Türkiye'de kayıtlı bir vergi kimlik numarası varsa girilecek olup yoksa 0 olarak girilmesi gerekmektedir.
Petrol Türü (GTİP) |  | Tankta bulunan petrolün GTİP Numarası (Örnek: 2710.12.45.00.11)
Gümrük Durumu |  | "Petrol Türü"nün serbest dolaşımda olup olmadığı (Serbest dolaşımda bir petrol ise 1, değilse 0 girilecektir.)
Gün Başı Stok Miktarı ton) |  | İlgili "Tarih"te saat 00:00:00'da tesiste petrolü bulunan kişinin "Petrol Türü" miktarı (metrik ton)
Bildirimi yapan lisans sahibine ait petroller için de bu bildirimin yapılması ve dolayısıyla lisans numarası kısmına lisans sahibine ait lisans numarasının girilmesi gerekmektedir.

## DR
DR - Petrol Stoku
Tarih | Depolama Hizmeti Alınan Kişinin Unvanı | Lisans/IMO No | Petrol Türü (GTİP) | Gümrük Durumu | Gün Başı Stok Miktarı (ton)
Tarih |  | Tarih (Örnek: 01.03.2017)
Depolama Hizmeti Alınan Kişinin Unvanı |  | Depolama hizmeti alınan şirketin ticari unvanı (Unvanda kısaltma yapılmadan (A.Ş vs) büyük harflerle beyan edilecektir. Örnek: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU)
Lisans/IMO Numarası |  | Tarafınıza ait petrolün depolandığı tesisin lisans numarası (Örnek: DEP/111-11/11111) veya Türkiye karasuları içerisinde bir gemide ise IMO numarası (Örnek: 1234567)
Petrol Türü (GTİP) |  | Gemide/Lisans Sahibinin ilgili tesisinde bulunan tarafınıza ait petrol türünün GTİP Numarası (Örnek: 2710.12.45.00.11)
Gümrük Durumu |  | "Petrol Türü"nün serbest dolaşımda olup olmadığı (Serbest dolaşımda bir petrol ise 1, değilse 0 girilecektir.)
Gün Başı Stok Miktarı ton) |  | İlgili tarihte saat 00:00:00'da gemide veya depolama hizmeti veren lisans sahibinde bulunan tarafınıza ait "Petrol Türü" miktarı (metrik ton)
IMO numarası ile girilen stoka ait geminin gün başında Türkiye karasuları içerisinde olması gerekmektedir. (Ayrıca https://www.vesselfinder.com ve http://www.marinetraffic.com gibi internet siteleri üzerinden Türkiye karasuları içerisinde olup olmadığı ile uyumlu olması gerekmektedir.)

## K
K - Kupon Hizmeti
Tarih | Kupon Hizmeti Verilen Kişinin Lisans Numarası | Kupon Hizmeti Verilen Kişinin Unvanı | Petrol Türü (GTİP) | Gün Başı Stok Miktarı (ton) | Gümrük Durumu | Sözleşme Bedeli (ABD Doları/Ton) | Sözleşme Bedeli (TL/Ton)
Tarih |  | Tarih (Örnek: 01.03.2017)
Kupon Hizmeti Verilen Kişinin Lisans Numarası |  | Kupon Hizmeti Verilen Kişinin Kurumca belirlenmiş güncel lisans numarası
Kupon Hizmeti Verilen Kişinin Unvanı |  | Kupon Hizmeti verilen kişinin ticari unvanı (Unvanda kısaltma yapılmadan (A.Ş vs) büyük harflerle beyan edilecektir. Örnek: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU)
Petrol Türü (GTİP) |  | Kupon sistemi ile hizmet verilen petrol türünün GTİP Numarası (Örnek: 2710.12.45.00.11)
Gün Başı Stok Miktarı (ton) |  | İlgili tarihte saat 00:00:00'da kupon hizmeti verilen lisans sahibi için ayrılan "Petrol Türü" miktarı (metrik ton)
Gümrük Durumu |  | "Petrol Türü"nün serbest dolaşımda olup olmadığı (Serbest dolaşımda bir petrol ise 1, değilse 0 girilecektir.)
Sözleşme Bedeli (ABD Doları/Ton) |  | Miktar KDV hariçtir.
Sözleşme Bedeli (TL/Ton) |  | KDV hariç olup, bir önceki günün Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır.
Bu bildirim, sadece kupon hizmeti veren lisans sahipleri tarafından yapılacaktır.