T.C Enerji piyasası düzenleme kurumu

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS SAHİPLERİNİN YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nisan 2015

İÇİNDEKİLER

TANIMLAR VE KISALTMALAR	1

1. GENEL AÇIKLAMALAR	2

2. FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	4

2.1. DPF-01: İthal Edilen Gaz Miktarı	4

2.2. DPF-01-ÖNGÖRÜ: İthal Edilecek Gaz Miktarı (Öngörü)	4

2.3. DPF-02: Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerinden Satın Alınan Gaz Miktarı	5

2.4. DPF-02-ÖNGÖRÜ: Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerinden Satın Alınacak Gazın Alış Amacı ve Fiyatı  (Öngörü)	5

2.5. DPF-03: İhraç Edilen Gaz Miktarı	6

2.6. DPF-03-ÖNGÖRÜ: İhraç Edilecek Gaz Miktarı (Öngörü)	6

2.7. DPF-04: Üretim Şirketlerince Satışa Sunulan Gaz Miktarı	6

2.8. DPF-06: Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerine Satılan Gaz Miktarı	7

2.9. DPF-06-ÖNGÖRÜ: Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerine Satılacak Gazın Satış Amacı ve Fiyatı  (Öngörü)	7

2.10. DPF-07: Müşterilere Satılan Gaz Miktarı	8

2.11. DPF-11: Dağıtım Şirketlerince Taşıması Yapılan Gaz Miktarı	9

2.12. DPF-14: İletim Şebekesi Fiziki Giriş Miktarları (Taşıyıcı)	9

2.13. DPF-15: İletim Şebekesi Sanal Giriş Miktarları (Taşıyıcı)	10

2.14. DPF-16: İletim Şebekesi Fiziki Çıkış Miktarları (Taşıyıcı)	10

2.15. DPF-17: İletim Şebekesinden En Yüksek Çekiş Miktarı (Taşıyıcı)	11

2.16. DPF-18: İletim Şebekesi Sanal Çıkış Miktarları (Taşıyıcı)	11

2.17. DPF-19: İletim Şebekesi Fiziki Giriş Miktarları (Taşıtan)*	12

2.18. DPF-20: İletim Şebekesi Sanal Giriş Miktarları (Taşıtan)*	12

2.19. DPF-21: İletim Şebekesi Fiziki Çıkış Miktarları (Taşıtan)*	13

2.20. DPF-22: İletim Şebekesi Sanal Çıkış Miktarları (Taşıtan)*	13

2.21. DPF-23: Dengeleme Gazı Alım-Satım Miktarı (Taşıyıcı)	13

2.22. DPF-24: Dengeleme Gazı Alım-Satım Miktarı (Taşıtan)	14

2.23. DPF-24-ÖNGÖRÜ: Dengeleme Gazı Teklifi (Taşıtan) (Öngörü)	14

2.24. DPF-25: Dengesizlik Miktarları	15

2.25. DPF-26: Gün Sonunda Ticarete Konu Edilen Miktar (Taşıyıcı)	15

2.26. DPF-27: Gün Sonunda Ticarete Konu Edilen Miktar (Taşıtan)	16

2.27. DPF-28: Dahili Kullanım Gazı Alım Miktarı	16

2.28. DPF-29: Dahili Kullanım Gazı Satım Miktarı	17

2.29. DPF-30: İletim Şebekesi Stoğu	17

2.30. DPF-31: Depolama Şirketlerince Teslim Alınan Gaz Miktarı	17

2.31. DPF-32: Depolama Şirketlerince İletim Şebekesine Verilen Gaz Miktarı	17

2.32. DPF-33: LNG Olarak Kara Tankerlerine Teslim Edilen Gaz Miktarı	18

2.33. DPF-34: Depolama Stok Seviyesi	18

2.34. DPF-35: Depoda Bulunan Gaz Miktarı	18

2.35. DPF-36: Rezerve Edilen Kapasite Miktarı	19

2.36. DPF-37: Depoya Teslim Edilen Gaz Miktarı	19

2.37. DPF-38: Depodan Teslim Alınan Gaz Miktarı	19

2.38. DPF-39: Depo/Terminal İşletme Gazı Alım Miktarı	19

2.39. DPF-41: Düzeltme Katsayısı ve Hesaplanmasına İlişkin Veriler	20

2.40. DPF-42: Tedarikçilerle Yapılan Sözleşmeler	21

2.41. DPF-43: Sertifikalara İlişkin Bilgiler	21

2.42. DPF-44: Serbest Tüketici Uygulamasına İlişkin Bilgiler:	21

2.43. DPF-45: Müşteri Hizmet Kalitesine İlişkin Bilgiler:	22

2.44. DPF-46: ISO ve OHSAS Belgelerine İlişkin Bilgiler:	25

2.45. DPF-48: Taşıtılan Gaz Miktarı (LNG)	25

2.46. DPF-49: Taşıtılan Gaz Miktarı (CNG)	25

2.47. DPF-50: Taşınan Gaz Miktarı (LNG)	26

2.48. DPF-53: Taşınan Gaz Miktarı (CNG)	26

2.49. DPF-59: Dağıtım Şirketlerinin Abone Bilgileri	26

2.50. DPF-60 Dağıtım Şirketlerinin Satış Yaptığı Serbest Tüketici Bilgileri	27

2.51. DPF-61 Dağıtım Şirketlerinin Diğer Verileri	28

2.52. DPF-62 Dağıtım Şirketlerinin Yatırım Bilgileri	28

2.53. DPF-63 Dağıtım Şirketlerinin Regülatör ve Ölçüm İstasyonu Bilgileri	29

2.54. DPF-64 Dağıtım Şirketlerinin İstihdam Bilgileri	29

2.55. DPF-66 Elektrik Üretim Şirketlerine Satılan Gaz Miktarı	30

2.56. DPF-68 Dağıtım Şebekesine İlişkin Diğer Bilgiler	30

2.57. DPF-69 Çelik ve PE Hatların Boru Çaplarına Göre Dağılımı	31

2.58. DPF-70 Dağıtım Şebekesinde Ulaşılan Mahalle İsimleri ve Konut Sayıları	32

2.59. DPF-71 Satışı Gerçekleşmeyen Gaz Miktarı	32

2.60. DFF-01 Doğal Gaz Fiyat Bildirimi	32

2.61. DTF-01-ÖNGÖRÜ: Perakende Satış Tarife Bildirimi Tablosu	33

2.62. DTF-02-ÖNGÖRÜ: Yer altı Depolama Üst Sınır Fiyatları	34

2.63. DTF-03-ÖNGÖRÜ: LNG Depolama Üst Sınır Fiyatları	35

2.64. DTF-09-KADEME_TÜKETİM	: Perakende Satış Tarife Bildirimi Tablosu	36

2.65. DTF-04: Yıllık Bilanço Tablosu	36

2.66. DTF-05: Yıllık Gelir Tablosu	36

2.67. DTF-06: Yıllık Nakit Akım Tablosu	36

2.68. DTF-07: Mizan	36

2.69. DTF-08: Serbest Tüketiciler	36

2.70. DTF-09: Çekişler Tablosu	36

2.71. DTF-10: Fatura Tahsilatı	36

2.72. DTF-11: Amortisman	37

2.73. DTF-12: Alacaklar	37

2.74. DTF-13: Tarife Önerisi	37

2.75. DTF-14: Güvence Bedeli	37

2.76. DTF-15: Tüketim Grubu Satış Tablosu	37

2.77. DTF-16: Müşteri Profili Tablosu	37

2.78. BDF-01: Bağımsız Denetim Raporu	37

# TANIMLAR VE KISALTMALAR

CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz (Compressed Natural Gas) terimini ifade eder.

DPB: Doğal Gaz Piyasası Bildirimini ifade eder.

DPF: Doğal Gaz Piyasası Bilgi Formunu ifade eder.

KUE: Depolama Tesisleri (Yeraltı ve LNG) Temel Kullanım Usul ve Esaslarını ifade eder.

LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (Liquified Natural Gas) terimini ifade eder.

OSB: Organize Sanayi Bölgesini ifade eder.

PE: Polietilen

Sm3 (Standart metreküp): 15°C'de ve 1,01325 bar mutlak basınçta, 1 metreküplük bir hacim dolduran, su buharı içermeyen ve Üst Isıl Değeri 9155 Kcal olan doğal gaz miktarını ifade eder. 1 Sm3 doğal gazın enerji değeri 10,64 kWh'tır.

ŞİD: BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esasları ifade eder.

Dengeleme Gazı: İletim Şebekesinin emniyetli ve verimli bir şekilde işletilebilmesi amacıyla, sistem dengesinin sağlanabilmesine yönelik olarak, Taşıyıcı tarafından Taşıtan Tedarikçilere verilecek talimatlarla veya Dengeleme Gazı Anlaşması hükümlerine göre, İletim Şebekesine verilen Doğal Gazı ifade eder.

# GENEL AÇIKLAMALAR

Bildirimlerin her birine Bildirim Yükümlülük Tablosu’nda da görüldüğü üzere  "DPB-01, DPB-02" gibi birer kod verilmiştir.  Bildirim Yükümlülük Tablosu’nda,  bildirimlerin isimleri ve karşılarında söz konusu bildirimi doldurmakla yükümlü olan şirketler (lisans türlerine göre) yer almaktadır. Şirketlerin, öncelikle sahibi oldukları lisans/lisanslara göre doldurmaları gerekli olan bildirim/bildirimleri Bildirim Yükümlülük Tablosu’ndan tespit etmeleri gerekmektedir. Bildirim dosyalarının her birinin içinde form/formlar bulunmaktadır. Formların her birine de DPF-01, DPF-02 gibi birer kod verilmiştir. Şirketlerin, sahip olduğu lisansın/lisansların türüne göre yükümlüsü olduğu bildirim dosyalarını açarak içlerindeki formları doldurması gerekmektedir.

Bazı formlarda yer alan tablo sütunlarında unvan, lisans numarası ve vergi numarası bilgileri istenilen lisans sahibi şirketlerin doğal gaz piyasasında birden fazla lisansa sahip olmaları halinde tablonun içeriğine uygun olarak hangi lisanslı faaliyeti kast ediliyorsa, söz konusu faaliyete ilişkin lisans numarasının ilgili sütuna girilmesi gerekmektedir. Örneğin; DPF-02 kodlu formda, Gazın Temin Edildiği Şirket’in birden fazla doğal gaz piyasası lisansına sahip olması halinde, söz konusu şirkete gaz satışı yapma yetkisi tanınan lisansının numarasının, "Unvan" sütununun yanında bulunan "Lisans No" sütununa yazılması gerekmektedir. Gaz satışı yapma faaliyetine ilişkin olmayan depolama, iletim vs. gibi lisanslarının numaraları bu alana yazılmamalıdır.

Formlardaki tablo sütunlarına lisans numarası bilgisi girilirken ihtiyaç duyulması halinde http://www.epdk.org.tr/index.php/dogalgaz-piyasasi/lisans?id=952 adresinden sorgulama yapılabilir.

Aylık Bildirimlere esas veriler, ilgili ayın birinci ve sonuncu günleri arasındaki dönemi (birinci ve sonuncu günler de dâhil) kapsar.

Sahibi olduğu lisansı veya lisansları kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmayan şirketler de bildirim yükümlüsüdür. Söz konusu şirketlerin de e-imza temin etmeleri ve gerekli belgeleri Kurumumuza sunmaları gerekmektedir. Otomasyon sistemi üzerinden söz konusu şirketlerce gerçekleştirilecek bildirim, bildirim formları doldurmak şeklinde olmayacaktır. E-imza kullanıcısının sisteme giriş yaparak “Dönem içi faaliyet bulunmamaktadır.” butonunu işaretlemesi ve e-imzası ile imzalama işlemini gerçekleştirmesi yeterli olacaktır. Birden fazla lisansa sahip olup lisanslarının bir kısmında faaliyet göstermeyen şirketler için de, faaliyette bulunmadıkları lisansları için aynı uygulama geçerlidir. Faaliyette bulundukları lisansları kapsamında ise bildirim formlarını göndereceklerdir.

Sahibi olduğu lisans kapsamında ilgili dönemde faaliyeti olup ilgili lisansa ilişkin bildirim dosyasını dolduracak şirketler, bildirim içeriğinde yer alan bazı formlarla ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirmemişlerse; söz konusu form boş bırakılacaktır. Örneğin; Toptan satış lisansı sahibi bir şirket DPB-07 Bildirimini doldururken depo işleminde bulunmaması halinde  DPF-37 (Depoya Teslim Edilen Gaz Miktarı) ve DPF-38 (Depodan Teslim Alınan Gaz Miktarı) formları tamamen boş bırakılacaktır. Her bir lisans sahibi şirket için bu duruma benzer durumlar söz konusu olabilmektedir. İlgili form boş bırakılacaktır.

# FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aksi belirtilmedikçe, Formlarda geçen “birim fiyat” ve “toplam tutar” bilgileri, KDV HARİÇ  “birim fiyat” ve “toplam tutar”ları ifade etmektedir.

## DPF-01: İthal Edilen Gaz Miktarı

| İthalatın Yapıldığı Şirket: | İthal edilen gazın alındığı şirket ismi yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Ülke: | İthalatın gerçekleştirildiği ülke ismi seçilecektir. |
| Teslimat/Giriş Noktası: | İthal edilen gazın teslim alındığı Giriş Noktası seçilecektir. |
| Tür: | İthal edilen gazın türü (LNG/Boru gazı) seçilecektir. |
| Miktar (Sm3): | İthal edilen gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |
| Fiyat (ABD Doları / 1000 Sm3): | İthal edilen gazın 1000 Sm3 için ABD Doları cinsinden fiyatı yazılacaktır. |
| Toplam Tutar (ABD Doları): | İthal edilen gaz miktarı için ödenen toplam tutar ABD Doları cinsinden yazılacaktır. |

## DPF-01-ÖNGÖRÜ: İthal Edilecek Gaz Miktarı (Öngörü)

| İthalatın Yapıldığı Şirket: | İthal edilen gazın alınacağı şirket ismi yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Ülke: | İthalatın gerçekleştirileceği ülke ismi seçilecektir. |
| Sözleşme Tarihi: | Sözleşmenin imzalanma tarihi belirtilecektir. |
| Teslimat/Giriş Noktası: | İthal edilecek gazın teslim alınacağı Giriş Noktası seçilecektir. |
| Tür: | İthal edilecek gazın türü (LNG/Boru gazı) seçilecektir. |
| Miktar (Sm3): | İthal edilecek gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |
| Fiyat (ABD Doları / 1000 Sm3): | İthal edilecek gazın 1000 Sm3 için ABD Doları cinsinden fiyatı yazılacaktır. |
| Toplam Tutar (ABD Doları): | İthal edilecek gaz miktarı için ödenen toplam tutar ABD Doları cinsinden yazılacaktır. |

## DPF-02: Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerinden Satın Alınan Gaz Miktarı

| Gazın Temin Edildiği Şirketin Unvanı: | Gazın temin edildiği lisans sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Lisans No: | Gazın temin edildiği lisans sahibi şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Tür: | Satın alınan gazın türü (LNG/CNG/Boru Gazı) seçilecektir. |
| Miktar (Sm3): | Satın alınan gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |
| ÖTV dahil KDV hariç Alım Fiyatı (TL /Sm3): | Satın alınan gazın, TL/Sm3 cinsinden birim fiyatı yazılacaktır. |
| Toplam Tutar (TL): | Satın alınan gaz miktarı için ödenen toplam tutar TL cinsinden yazılacaktır. Alım Fiyatı ile satın alınan gaz miktarının çarpımından oluşur. |

- Lisans sahibi şirketlerin, yurtiçinden, Doğal Gaz Lisansı Sahiplerinden temin ettikleri(alış amacına bakılmaksızın) gaz miktarını ifade etmektedir.

- İthalat Lisansına sahip, ancak ithalat gerçekleştirmeyerek, toptan satış faaliyetinde bulunan şirketlerce, İthalat formu boş bırakılacak, söz konusu form doldurulacaktır.

- İletim şebekesi üzerinden gaz taşıtan şirketler, diğer bir ifadeyle, ŞİD hükümleri çerçevesinde “Taşıtan” sıfatını haiz olan şirketler, DPF-02 Formunu doldururken, BOTAŞ İletim (Taşıyıcı)’den ilgili ay itibariyle gaz satın alınmış olması halinde bunu da bu formda beyan edecekler ve Lisans No kısmına da BOTAŞ’ın iletim lisansı numarasını (DİL/148-17/021) yazacaklardır.

## DPF-02-ÖNGÖRÜ: Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerinden Satın Alınacak Gazın Alış Amacı ve Fiyatı  (Öngörü)

| Tür: | Satın alınacak gazın türü (LNG/CNG/Boru Gazı) seçilecektir. |
| --- | --- |
| Alış Amacı: | Gazın satın alınacağı tedarikçinin (abone / serbest tüketici) satış amacına göre fiyat uygulamasının farklılık göstermesi halinde, satış yapılacak kategori seçilecektir. Aksi halde (-) seçilecektir. |
| Alım Fiyatı ÖTV Dahil KDV Hariç (TL / Sm3) | Satın alınacak gazın, TL/Sm3 cinsinden birim fiyatı yazılacaktır. |

## DPF-03: İhraç Edilen Gaz Miktarı

| Alıcı Şirket: | İhraç edilen gazı satın alan şirket ismi yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Ülke: | İhracatın gerçekleştirildiği ülke ismi seçilecektir. |
| Gazın Türü: | İhraç edilen gazın türü (boru gazı/LNG/CNG) seçilecektir. |
| Miktar (Sm3): | İhraç edilen gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |
| Satış Fiyatı (ABD Doları / 1000 Sm3): | İhraç edilen gazın 1000 Sm3 için ABD Doları cinsinden fiyatı yazılacaktır. |
| Toplam Tutar (ABD Doları): | İhraç edilen gaz miktarının toplam tutarı ABD Doları cinsinden yazılacaktır. |

## DPF-03-ÖNGÖRÜ: İhraç Edilecek Gaz Miktarı (Öngörü)

| Alıcı Şirket: | İhraç edilecek gazı satın alan şirket ismi yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Ülke: | İhracatın gerçekleştirileceği ülke ismi seçilecektir. |
| Sözleşme Tarihi: | Sözleşmenin imzalanma tarihi belirtilecektir. |
| Gazın Türü: | İhraç edilecek gazın türü (boru gazı/LNG/CNG) seçilecektir. |
| Miktar (Sm3): | İhraç edilecek gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |
| Satış Fiyatı ABD Doları / 1000 Sm3): | İhraç edilecek gazın 1000 Sm3 için ABD Doları cinsinden fiyatı yazılacaktır. |
| Toplam Tutar (ABD Doları): | İhraç edilecek gaz miktarının toplam tutarı ABD Doları cinsinden yazılacaktır. |

## DPF-04: Üretim Şirketlerince Satışa Sunulan Gaz Miktarı

| İli ve İlçesi: | İlgili üretim sahasının bulunduğu il ve ilçe seçilecektir. |
| --- | --- |
| Satışa Sunulan Miktar (Sm3): | Üretildikten sonra gerekli ayrıştırmaları yapılmış pazarlanabilir durumdaki gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

## DPF-06: Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerine Satılan Gaz Miktarı

| Gazın Satıldığı Lisans Sahibi Şirketin Unvanı: | Gaz satışının gerçekleştirildiği doğal gaz lisans sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Lisans No: | Gaz satışının gerçekleştirildiği doğal gaz lisans sahibi şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Tür: | Satışı yapılan gazın türü (LNG/CNG/Boru Gazı) seçilecektir. |
| Miktar (Sm3): | Satışı yapılan gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |
| ÖTV dahil KDV hariç Satış Fiyatı (TL / Sm3): | Satışı yapılan gazın, satışa sunulduğu ÖTV dahil KDV hariç TL / Sm3 cinsinden birim fiyatı yazılacaktır. |
| Toplam Tutar (TL): | Satışı yapılan gaz miktarının toplam tutarı TL cinsinden yazılacaktır. Satış Fiyatı ile satılan gaz miktarının çarpımından oluşur. |

- Gaz satışının, doğal gaz lisansına sahibine yapılması durumunda(satış amacına bakılmaksızın) doldurulması gereken bir formdur.

- İletim şebekesi üzerinden gaz taşıtan şirketler, diğer bir ifadeyle, ŞİD hükümleri çerçevesinde “Taşıtan” sıfatını haiz olan şirketler, DPF-06 Formunu doldururken, BOTAŞ İletim (Taşıyıcı)’e ilgili ay itibariyle gaz satmış olmaları halinde bunu da bu formda beyan edecekler ve Lisans No kısmına da BOTAŞ’ın iletim lisansı numarasını (DİL/148-17/021) yazacaklardır.

- Şehir içi dağıtım lisans sahiplerinin, sadece CNG şirketlerine gaz satışı bulunması halinde doldurulması gereken bir formdur.

## DPF-06-ÖNGÖRÜ: Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerine Satılacak Gazın Satış Amacı ve Fiyatı  (Öngörü)

| Tür: | Satışı yapılacak gazın türü (LNG/CNG/Boru Gazı) seçilecektir. |
| --- | --- |
| Satış Amacı: | Gazın satılacağı Lisans sahibi Şirketin satış yapacağı kategoriye göre fiyat uygulamasının farklılık göstermesi halinde, satış yapılacak şirkete uygulanan (abone / serbest tüketici) kategori seçilecektir. Aksi halde (-) seçilecektir. |
| ÖTV dahil KDV hariç Satış Fiyatı (TL / Sm3): | Satışı yapılacak gazın, satışa sunulduğu ÖTV dahil KDV hariç TL / Sm3 cinsinden birim fiyatı yazılacaktır. |

## DPF-07: Müşterilere Satılan Gaz Miktarı

| Müşteri Adı: | Gaz satışının gerçekleştirildiği müşterilerin isimleri yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Vergi No: | Gaz satışının gerçekleştirildiği müşterilerin vergi numarası yazılacaktır. |
| Müşteri Sektörü: | Gaz satışının gerçekleştirildiği müşterinin sektörü seçilecektir. |
| Tür: | Satışı yapılan gazın türü (Boru Gazı/LNG/CNG/CNG-Otogaz) seçilecektir. |
| İletim Türü: | Satışı yapılan gazın, müşteriye iletilme türü seçilecektir. |
| Gazın Müşteriye Teslim Edildiği İl ve İlçe | Satışı yapılan gazın, müşteriye teslim edildiği il ve ilçe seçilecektir. Müşterinin teslim adresi olarak değerlendirilmektedir. |
| Miktar (Sm3): | Satışı yapılan gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |
| ÖTV dahil KDV hariç Satış Fiyatı (varsa, İletim-Dağıtım-SKB dahil)(TL / Sm3): | Satışı yapılan gazın, satışa sunulduğu ÖTV dahil KDV hariç ve varsa, İletim-Dağıtım-SKB dahil TL / Sm3 cinsinden birim fiyatı yazılacaktır. |
| Toplam Tutar (TL): | Satışı yapılan gaz miktarının toplam tutarı TL cinsinden yazılacaktır. Satış Fiyatı ile satılan gaz miktarının çarpımından oluşur. |

- Bu form ile amaçlanan, sektör bazında, il ve ilçelere göre ve gazın türlerine bağlı olarak toplam tüketim miktarına ulaşmaktır.

- Gaz satışının, nihai gaz kullanıcılarına yapılması durumunda doldurulması gereken bir formdur. Diğer Doğal Gaz Lisansı sahiplerine yapılan satışlar, bu formda kesinlikle yer almayacaktır.

- Lisans sahiplerinin kendi ihtiyaçları kapsamında nihai tüketici sıfatıyla kullandıkları veya sistemden kaynaklı kayıp gaz miktarları bu formdaki ilgili sektör seçilip lisans sahibi müşteriymiş gibi kabul edilerek doldurulacaktır. Bu durumda birim fiyat ve toplam tutar hücrelerine gaz alış birim fiyat ve toplam tutar bilgileri girilecektir.

- Elektrik Lisansı sahiplerine satılan doğal gaza ilişkin veriler, ilgili sektör seçilerek, forma dahil edilecektir. Söz konusu satış miktarı toplamı, DPF-66’da detaylandırılan elektrik üretim şirketlerine satılan gaz miktarıyla birbirini tutmalıdır.

- Birden fazla ithalat, toptan satış Lisansına sahip şirketler, mükerrer veri olmaması için, tüm satışlarını tek bir Lisanslarında gösterebilirler. Ancak, nihai olarak; temin edilen gaz miktarı (ithal edilen-satın alınan-depodan teslim alınan) ile çıkarılan gaz miktarı (satılan-depoya teslim edilen-ihracat-kayıp) birbirini tutmalıdır.

- CNG Lisansı sahiplerinin, ayrı ayrı Satış ile İletim-Dağıtım Lisansı olması halinde, tüketicilere yapılan satışlar Satış Lisansında/Lisanslarında gösterilecek, iletim türü (CNG İletim-Dağıtım) seçilecektir. Söz konusu taşıtılan gaz miktarı DPF-49’da, hizmet alınan şirkete ilişkin bilgilerde CNG İletim-Dağıtım Lisans No’su girilerek belirtilecektir. CNG İletim-Dağıtım Lisansına ilişkin DPB-10 kodlu bildirimde ise, alım-satım girilmeyerek, sadece DPF-53’de söz konusu miktar gösterilecektir.

## DPF-11: Dağıtım Şirketlerince Taşıması Yapılan Gaz Miktarı

| Tedarikçinin Unvanı: | Dağıtım bölgesi içinde gaz satışı gerçekleştiren tedarikçinin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Tedarikçinin Lisans No'su: | Dağıtım bölgesi içinde gaz satışı gerçekleştiren tedarikçinin lisans numarası yazılacaktır. |
| Tedarikçi Müşterisi Adı: | Dağıtım bölgesi içinde yer alıp dağıtım şirketi haricinde başka bir lisans sahibi şirketten gaz satın alan müşterilerin isimleri yazılacaktır. İlgili satırda ismi belirtilen müşterinin tedarikçisine ilişkin bilgiler aynı satırda yer almalı, hangi müşterinin tedarikçisinin kim olduğu açıkça anlaşılmalıdır. |
| Tedarikçi Müşterisi Vergi No: | Dağıtım bölgesi içinde yer alıp dağıtım şirketi haricinde başka bir lisans sahibi şirketten gaz satın alan müşterilerin vergi numaraları yazılacaktır. |
| Gazın Müşteriye Teslim Edildiği İl-İlçe: | Dağıtım şirketinin taşıma yaptığı serbest tüketiciye ait tüketim noktasının içinde yer aldığı il ve ilçe seçilecektir. Serbest tüketicinin teslim adresi olarak değerlendirilmektedir. |
| Dağıtım Şirketinin Taşıma Yaptığı Serbest Tüketicinin Sektörü: | Dağıtım şirketinin taşıma yaptığı serbest tüketicinin sektörü seçilecektir. |
| Taşıması Yapılan Gazın Miktarı (Sm3): | Taşıması yapılan gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

## DPF-14: İletim Şebekesi Fiziki Giriş Miktarları (Taşıyıcı)

| Giriş Yapan Taşıtan Şirket Unvanı: | İletim şebekesine fiziki giriş yapan Taşıtanın ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Giriş Yapan Taşıtan Şirketin Lisans No'su: | İletim şebekesine fiziki giriş yapan Taşıtanın lisans numarası yazılacaktır. |
| Fiziki Giriş Noktası Adı: | ŞİD'de yer alan Giriş Noktası tanımı çerçevesinde, doğal gazın Bağlanan Sistemden İletim Şebekesine girdiği ve Taşıyıcıya teslim edildiği noktanın adı seçilecektir. |
| Fiziki Giriş Miktarı (Sm3): | ŞİD'de yer alan Tahsisata ilişkin hükümler çerçevesinde ilgili Taşıtana söz konusu Giriş Noktası için yapılan tahsisatların Sm3 cinsinden aylık toplamı yazılacaktır. |
| İletim Kapasite Bedelleri (Giriş) (TL / Sm3) | Taşıtandan ilgili giriş noktasından yapılan Kapasite Rezervasyonuna ilişkin olarak tahsil edilen birim bedel yazılacaktır. |
| İletim Kapasite Bedelleri Tutarı (Giriş) (TL) | Taşıtandan ilgili giriş noktasından yapılan Kapasite Rezervasyonuna ilişkin olarak tahsil edilen toplam tutar yazılacaktır. |

## DPF-15: İletim Şebekesi Sanal Giriş Miktarları (Taşıyıcı)

| Giriş Yapan Taşıtan Şirket Unvanı: | Sanal Giriş Noktalarını (Transfer/UDN) kullanan Taşıtanın ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Giriş Yapan Taşıtan Şirketin Lisans No'su: | Sanal Giriş Noktalarını (Transfer/UDN) kullanan Taşıtanın lisans numarası yazılacaktır. |
| Sanal Giriş Noktası Türü (transfer/UDN): | Yapılan sanal girişin türü (transfer/UDN) Talep edilmektedir. Sanal girişin transfer olması halinde transfer işleminin gerçekleştirildiği Fiziki Giriş Noktasının adı, aksi halde UDN seçilecektir. UDN mekanizmasıyla gerçekleşen sanal girişlerde YALNIZCA GÜN ÖNCESİ UDN girişleri bu formda belirtilecek, gün sonrası girişleri 26.formda belirtilecektir. |
| Sanal Giriş Noktasında Gazı Devreden Taşıtan Şirket Unvanı: | Söz konusu Transfer Noktası/UDN üzerinden gaz devri gerçekleştiren (Transfer Çıkış/UDN Çıkış Noktasını kullanan) Taşıtan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| Sanal Giriş Noktasında Gazı Devreden Taşıtan Şirket Lisans No: | Söz konusu Transfer Noktası/UDN üzerinden gaz devri gerçekleştiren (Transfer Çıkış/UDN Çıkış Noktasını kullanan) Taşıtan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Sanal Giriş Miktarı (Sm3): | Söz konusu Taşıtan tarafından ilgili Sanal Giriş Noktasından yapılan girişin Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

## DPF-16: İletim Şebekesi Fiziki Çıkış Miktarları (Taşıyıcı)

| Çıkış Yapan Taşıtan Şirket Unvanı: | İletim şebekesinden fiziki çıkış yapan Taşıtanın ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Çıkış Yapan Taşıtan Şirketin Lisans No'su: | İletim şebekesinden fiziki çıkış yapan Taşıtanın lisans numarası yazılacaktır. |
| Fiziki Çıkış Miktarı (Sm3): | ŞİD'de yer alan Tahsisata ilişkin hükümler çerçevesinde ilgili Taşıtan tarafından kullanılan tüm Çıkış Noktaları için yapılan tahsisatların Sm3 cinsinden aylık toplamı yazılacaktır. |
| İletim Kapasite Bedeli (Çıkış) (TL / Sm3) | Taşıtandan çıkış noktasından yapılan Kapasite Rezervasyonuna ilişkin olarak tahsil edilen toplam bedel yazılacaktır. |
| İletim Kapasite Bedeli Tutarı (Çıkış) (TL) | Taşıtandan çıkış noktasından yapılan Kapasite Rezervasyonuna ilişkin olarak tahsil edilen toplam tutar yazılacaktır. |
| İletim Hizmet Bedeli (TL / Sm3) | Taşıtana verilen iletim hizmetine ilişkin olarak tahsil edilen birim bedel yazılacaktır. |
| İletim Hizmet Bedeli Tutarı (TL) | Taşıtana verilen iletim hizmetine ilişkin olarak tahsil edilen toplam tutar yazılacaktır. |

## DPF-17: İletim Şebekesinden En Yüksek Çekiş Miktarı (Taşıyıcı)

| İletim Şebekesinden En Yüksek Çekiş Miktarı (Sm3) : | İlgili ayda iletim şebekesinden yapılan en yüksek toplam (tüm çıkış noktalarının toplam değeri) Sm3 cinsinden çekiş miktarı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Tarihi: | İletim şebekesinden en yüksek çekişin yapıldığı tarih yazılacaktır. |

## DPF-18: İletim Şebekesi Sanal Çıkış Miktarları (Taşıyıcı)

| Çıkış Yapan Taşıtan Şirketin Unvanı: | Sanal Çıkış Noktalarını (Transfer/UDN) kullanan Taşıtanın ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Çıkış Yapan Taşıtan Şirketin Lisans No'su: | Sanal Çıkış Noktalarını (Transfer/UDN) kullanan Taşıtanın lisans numarası yazılacaktır. |
| Sanal Çıkış Noktası Türü (Transfer/UDN): | Yapılan sanal çıkışın türü (transfer/UDN) talep edilmektedir. Sanal girişin transfer olması halinde transfer işleminin gerçekleştirildiği Fiziki Giriş Noktasının adı, aksi halde UDN seçilecektir. UDN mekanizmasıyla gerçekleşen sanal çıkışlarda YALNIZCA GÜN ÖNCESİ UDN çıkışları bu formda belirtilecek, gün sonrası çıkışları 26.formda belirtilecektir. |
| Sanal Çıkış Noktasında Gazı Devralan Taşıtan Şirket Unvanı: | Söz konusu Transfer Noktası/UDN üzerinden gazı devralan (Transfer Çıkış/UDN Giriş Noktasını kullanan) Taşıtan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| Sanal Çıkış Noktasında Gazı Devralan Taşıtan Şirket Lisans No: | Söz konusu Transfer Noktası/UDN üzerinden gazı devralan (Transfer Çıkış/UDN Giriş Noktasını kullanan) Taşıtan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Sanal Çıkış Miktarı (Sm3): | Söz konusu Taşıtan tarafından ilgili Sanal Çıkış Noktasından yapılan çıkışın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

## DPF-19: İletim Şebekesi Fiziki Giriş Miktarları (Taşıtan)*

| Fiziki Giriş Noktası Adı: | ŞİD'de yer alan Giriş Noktası tanımı çerçevesinde, doğal gazın Bağlanan Sistemden İletim Şebekesine girdiği ve Taşıyıcıya teslim edildiği noktanın adı seçilecektir. |
| --- | --- |
| Fiziki Giriş Miktarı (Sm3): | ŞİD'de yer alan Tahsisata ilişkin hükümler çerçevesinde ilgili Taşıtana söz konusu Giriş Noktası için yapılan tahsisatların Sm3 cinsinden aylık toplamı yazılacaktır. |
| İşlem Tarihi: | İletim sistemine girilen gazın taşıyıcıya teslim edildiği tarih yazılacaktır. |

BOTAŞ (İletim) ile Standart Taşıma Sözleşmesi imzalamış ve Fiziki Giriş Noktası kapasite rezervasyonu yaptırmış olanlar bu formu dolduracaklardır.

## DPF-20: İletim Şebekesi Sanal Giriş Miktarları (Taşıtan)*

| Sanal Giriş Noktası Türü (transfer/UDN): | Yapılan sanal girişin türü (transfer/UDN) Talep edilmektedir. Sanal girişin transfer olması halinde transfer işleminin gerçekleştirildiği Fiziki Giriş Noktasının adı, aksi halde UDN seçilecektir. UDN mekanizmasıyla gerçekleşen sanal girişlerde YALNIZCA GÜN ÖNCESİ UDN girişleri bu formda belirtilecek, gün sonrası girişleri 27.formda belirtilecektir. |
| --- | --- |
| Sanal Giriş Noktasında Gazı Devreden Taşıtan Şirket Unvanı: | Söz konusu Transfer Noktası/UDN üzerinden gaz devri gerçekleştiren (Transfer Çıkış/UDN Çıkış Noktasını kullanan) Taşıtan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| Sanal Giriş Noktasında Gazı Devreden Taşıtan Şirket Lisans No: | Söz konusu Transfer Noktası/UDN üzerinden gaz devri gerçekleştiren (Transfer Çıkış/UDN Çıkış Noktasını kullanan) Taşıtan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Sanal Giriş Miktarı (Sm3): | Söz konusu Taşıtan tarafından ilgili Sanal Giriş Noktasından yapılan girişin Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

* BOTAŞ (İletim) ile Standart Taşıma Sözleşmesi imzalamış ve Transfer ve/veya UDN Noktaları üzerinden gaz devralan şirketler bu formu dolduracaklardır.

## DPF-21: İletim Şebekesi Fiziki Çıkış Miktarları (Taşıtan)*

| Fiziki Çıkış Miktarı (Sm3): | ŞİD'de yer alan Tahsisata ilişkin hükümler çerçevesinde ilgili Taşıtan tarafından kullanılan tüm Çıkış Noktaları için yapılan tahsisatların Sm3 cinsinden aylık toplamı yazılacaktır. |
| --- | --- |

* BOTAŞ (İletim) ile Standart Taşıma Sözleşmesi imzalamış ve Fiziki Çıkış Noktası kapasite rezervasyonu yaptırmış olanlar bu formu dolduracaklardır.

## DPF-22: İletim Şebekesi Sanal Çıkış Miktarları (Taşıtan)*

| Sanal Çıkış Noktası Türü (Transfer/UDN): | Yapılan sanal çıkışın türü (transfer/UDN) talep edilmektedir. Sanal girişin transfer olması halinde transfer işleminin gerçekleştirildiği Fiziki Giriş Noktasının adı, aksi halde UDN seçilecektir. UDN mekanizmasıyla gerçekleşen sanal çıkışlarda YALNIZCA GÜN ÖNCESİ UDN çıkışları bu formda belirtilecek, gün sonrası çıkışları 27.formda belirtilecektir. |
| --- | --- |
| Sanal Çıkış Noktasında Gazı Devralan Taşıtan Şirket Unvanı: | Söz konusu Transfer Noktası/UDN üzerinden gazı devralan (Transfer Çıkış/UDN Giriş Noktasını kullanan) Taşıtan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| Sanal Çıkış Noktasında Gazı Devralan Taşıtan Şirket Lisans No: | Söz konusu Transfer Noktası/UDN üzerinden gazı devralan (Transfer Çıkış/UDN Giriş Noktasını kullanan) Taşıtan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Sanal Çıkış Miktarı (Sm3): | Söz konusu Taşıtan tarafından ilgili Sanal Çıkış Noktasından yapılan çıkışın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

*BOTAŞ (İletim) ile Standart Taşıma Sözleşmesi imzalamış ve Transfer ve/veya UDN Noktaları üzerinden gaz devreden şirketler bu formu dolduracaklardır.

## DPF-23: Dengeleme Gazı Alım-Satım Miktarı (Taşıyıcı)

| Taşıtan Şirketin Unvanı: | ŞİD hükümleri çerçevesinde kendisiyle dengeleme gazı alım/satımı yapılmış olan Taşıtan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Lisans No: | ŞİD hükümleri çerçevesinde kendisiyle dengeleme gazı alım/satımı yapılmış olan Taşıtan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| İşlem Türü: | Yapılan işlemin türü dengeleme gazı alım veya satım şeklinde belirtilecektir. |
| Tarih: | Dengeleme gazı alım/satım işleminin tarihi yazılacaktır. |
| Miktar (Sm3): | Dengeleme gazı alım/satım işleminin Sm3 cinsinden ilgili tarihteki miktarı yazılacaktır. |

- İlgili veri girişi yapılırken, bu dokümanın Tanımlar ve Kısaltmalar kısmında da yer verilmiş olan ŞİD’deki Dengeleme Gazı tanımı dikkate alınmalıdır. Daha önce ŞİD 23.1.3.2 kapsamındaki talimatların da bu bölümde yer alması Kurumumuzca istenmiş olmasına rağmen, söz konusu düzenleme kapsamındaki talimatlara ilişkin bilgilere bu formda yer verilmemesi kararlaştırılmış olup burada sadece Dengeleme Gazı tanımı kapsamına giren alım-satımlara ilişkin bilgiler bulunacaktır.

## DPF-24: Dengeleme Gazı Alım-Satım Miktarı (Taşıtan)

| İşlem Türü: | Yapılan işlemin türü dengeleme gazı alım veya satım şeklinde belirtilecektir. |
| --- | --- |
| Tarih | Dengeleme gazı alım/satım işleminin tarihi yazılacaktır. |
| Miktar (Sm3): | Dengeleme gazı alım/satım işleminin Sm3 cinsinden ilgili tarihteki miktarı yazılacaktır. |

- İlgili veri girişi yapılırken, bu dokümanın Tanımlar ve Kısaltmalar kısmında da yer verilmiş olan ŞİD’deki Dengeleme Gazı tanımı dikkate alınmalıdır. Dengeleme Gazı işleminin günlük dengesizliklerle karıştırılmaması da önem arz etmektedir. BOTAŞ (İletim) ile günlük dengesizlikler sonucu oluşan gaz alışverişinin AYLIK miktarlarının ise duruma göre DPF-02 veya DPF-06 formlarında beyan edilmesi gerekmektedir. Dengeleme Gazı alışverişi olması halinde söz konusu alışverişin günlük miktarları DPF-24’te, aylık miktarları ise DPF-02 veya DPF-06 formlarında, BOTAŞ (İletim) ile yapılan gaz alışverişi olarak beyan edilecektir.

## DPF-24-ÖNGÖRÜ: Dengeleme Gazı Teklifi (Taşıtan) (Öngörü)

| Alım Teklif Fiyatı (TL / Sm3): | Taşıtan şirketlerin ilgili ay öncesinde dengeleme amaçlı gaz alımı için teklif edecekleri fiyat TL/Sm3 cinsinden yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Alım Teklif Miktarı (Sm3): | Taşıtan şirketlerin ilgili ay öncesinde dengeleme amaçlı gaz alımı için teklif ettikleri fiyat üzerinden alabilecekleri miktar Sm3 cinsinden yazılacaktır. |
| Satım Teklif Fiyatı (TL / Sm3): | Taşıtan şirketlerin ilgili ay öncesinde dengeleme amaçlı gaz satımı için teklif edecekleri fiyat TL/Sm3 cinsinden yazılacaktır. |
| Satım Teklif Miktarı Sm3): | Taşıtan şirketlerin ilgili ay öncesinde dengeleme amaçlı gaz satımı için teklif ettikleri fiyat üzerinden satabilecekleri miktar Sm3 cinsinden yazılacaktır. |

## DPF-25: Dengesizlik Miktarları

| Taşıtan Şirket Unvanı: | ŞİD hükümleri çerçevesinde dengesizliğe düşen Taşıtanın ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Taşıtan Şirketin Lisans No'su: | ŞİD hükümleri çerçevesinde dengesizliğe düşen Taşıtanın lisans numarası yazılacaktır. |
| Dengesizliğin Yönü: | Dengesizliğin yönü (pozitif/negatif) seçilecektir. |
| Ayın ... Günü: | Dengesizliğin Sm3 cinsinden miktarı her gün bazında ayrı ayrı yazılacaktır. Dengesizliğin yönü seçildikten sonra miktar bilgileri girilirken aynı yöndeki dengesizlikler aynı satırda yazılacaktır. Böylece her bir Taşıtan için pozitif ve negatif dengesizlik miktarları iki ayrı satırda yazılmış olacak, bir satırda yalnızca pozitif dengesizlik miktarları yer alırken, diğer satırda sadece negatif dengesizlik miktarları yer alacaktır. Dengesizlik miktarı bilgisi girilirken, her bir Taşıtanın her bir gün için gün sonrası ticaret de dikkate alındıktan sonraki kesinleşmiş olan dengesizlik miktarları esas alınacaktır. |

## DPF-26: Gün Sonunda Ticarete Konu Edilen Miktar (Taşıyıcı)

| Alış Yapan Taşıtan Şirketin Unvanı: | ŞİD hükümleri çerçevesinde yapılan gün sonu ticaretinde gaz alımı gerçekleştiren Taşıtan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Alış Yapan Taşıtan Şirketin Lisans No'su: | ŞİD hükümleri çerçevesinde yapılan gün sonu ticaretinde gaz alımı gerçekleştiren Taşıtan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Satış Yapan Taşıtan Şirketin Unvanı: | ŞİD hükümleri çerçevesinde yapılan gün sonu ticaretinde gaz satışı gerçekleştiren Taşıtan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| Satış Yapan Taşıtan Şirketin Lisans No'su: | ŞİD hükümleri çerçevesinde yapılan gün sonu ticaretinde gaz satışı gerçekleştiren Taşıtan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Miktar(Sm3): | Yapılan gün sonu ticaretinin Sm3 cinsinden ilgili tarihe ilişkin miktarı yazılacaktır. |
| Tarih: | Yapılan gün sonu ticaretine konu olan tarih yazılacaktır. |

## DPF-27: Gün Sonunda Ticarete Konu Edilen Miktar (Taşıtan)

| İşlem Türü (Alış/Satış): | Gün sonunda yapılan ticaret işleminin türü alış/satış şeklinde belirtilecektir. |
| --- | --- |
| Alış/Satış Yapan Taşıtan Şirket Unvanı: | İşlem türü belirtildikten sonra, yapılan işlemin türüne göre işlemin karşı tarafı olan Taşıtanın ticaret unvanı yazılacaktır. Örneğin, işlem türü "alış" şeklinde belirtilmişse, satış yapan Taşıtanın unvan bilgisi bu sütuna girilecektir. |
| Alış/Satış Yapan Taşıtan Şirket Lisans No: | İşlem türü belirtildikten sonra, yapılan işlemin türüne göre işlemin karşı tarafı olan Taşıtanın lisans numarası yazılacaktır. Örneğin, işlem türü "alış" şeklinde belirtilmişse, satış yapan Taşıtanın lisans numarası bilgisi bu sütuna girilecektir. |
| Tarih: | Yapılan gün sonu ticaretine konu olan tarih yazılacaktır. |
| Miktar(Sm3): | Yapılan gün sonu ticaretinin Sm3 cinsinden ilgili tarihe ilişkin miktarı yazılacaktır. |

## DPF-28: Dahili Kullanım Gazı Alım Miktarı

| Taşıtan Şirketin Unvanı: | ŞİD hükümleri çerçevesinde Dahili Kullanım Gazının satın alındığı Taşıtan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Lisans No: | ŞİD hükümleri çerçevesinde Dahili Kullanım Gazının satın alındığı Taşıtan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Alım Amacı: | Alış amacına göre dahili kullanım veya stok seçilecektir. |
| Miktar (Sm3): | Taşıyıcı tarafından satın alınan Dahili Kullanım Gazının Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

## DPF-29: Dahili Kullanım Gazı Satım Miktarı

| Satış Amacı: | Satış amacına göre dahili kullanım veya stok seçilecektir. |
| --- | --- |
| Miktar (Sm3): | Söz konusu Taşıtan tarafından Taşıyıcıya satılan Dâhili Kullanım Gazının Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

## DPF-30: İletim Şebekesi Stoğu

| Gün | Miktar(Sm3) |
| --- | --- |
| 1 | ŞİD'de tanımı verilen iletim şebekesi stoğunun Sm3 cinsinden miktarı her gün bazında yazılacaktır. |
| 2 |  |
| … |  |
| 31 |  |

## DPF-31: Depolama Şirketlerince Teslim Alınan Gaz Miktarı

| Hizmet Alan Şirket Unvanı: | Depolama tesisine gaz teslim eden Hizmet Alan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Hizmet Alan Şirketin Lisans No'su: | Depolama tesisine gaz teslim eden Hizmet Alan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Tür: | Teslim alınan gazın türü (LNG/boru gazı) yazılacaktır. |
| Miktar (Sm3) Ayın ... günü | Teslim alınan gazın Sm3 cinsinden her gün bazında miktarı yazılacaktır. |

## DPF-32: Depolama Şirketlerince İletim Şebekesine Verilen Gaz Miktarı

| Hizmet Alan Şirket Unvanı: | Depolama tesisinden gaz teslim alan Hizmet Alan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Hizmet Alan Şirketin Lisans No'su: | Depolama tesisinden gaz teslim alan Hizmet Alan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Miktar (Sm3) Ayın ...günü | İletim şebekesine verilen gazın Sm3 cinsinden her gün bazında miktarı yazılacaktır. |

## DPF-33: LNG Olarak Kara Tankerlerine Teslim Edilen Gaz Miktarı

| Hizmet Alan Şirket Unvanı: | Depolama tesisinden LNG teslim alan Hizmet Alan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Hizmet Alan Şirketin Lisans No'su: | Depolama tesisinden LNG teslim alan Hizmet Alan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Miktar (Sm3) Ayın ... günü | LNG olarak kara tankerlerine teslim edilen gazın Sm3 cinsinden günlük miktarı ayrı ayrı yazılacaktır. |

## DPF-34: Depolama Stok Seviyesi

|  | Ay sonu kapanış stok seviyesi |
| --- | --- |
| Doğal Gaz (Sm3): | Depo stok seviyesinin yastık gazı hariç ay sonu Sm3 cinsinden miktarı yazılacaktır. |
| LNG (Sm3): | Depo stok seviyesinin topuk LNG hariç ay sonu Sm3 cinsinden miktarı yazılacaktır. |

## DPF-35: Depoda Bulunan Gaz Miktarı

| Hizmet Alan Şirket Unvanı: | Depoda gazı bulunan Hizmet Alan Şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Hizmet Alan Şirketin Lisans No'su: | Depoda gazı bulunan Hizmet Alan Şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Miktar (Sm3) Ayın ...günü: | Depoda bulunan gazın Sm3 cinsinden miktarı her gün bazında ayrı ayrı yazılacaktır. Söz konusu miktarlar, her bir Hizmet Alan şirkete ilişkin satırda ayrı ayrı belirtilecektir. |

- Depoda bulunan gaz miktarı, her bir Gaz Günü sonunda (saat 08:00 itibariyle) Hizmet Alan şirketler bazında kullanılabilir stokları ifade etmektedir.

- Saat 08:00 itibariyle depoda bulunan gaz içinde Hizmet Alanların payı  günlük bazda DPF-35’e girilmiş olacaktır. Dolayısıyla burada kast edilen her bir Hizmet Alan hesabına düşen stok miktarlarıdır.

- LNG depoları için; boil-off gazı miktarı ve topuk LNG miktarı Depoda Bulunan Gaz Miktarı içerisine dahil edilmeyecektir ve söz konusu miktarların da DPF-35’te ayrıca belirtilmesine gerek bulunmamaktadır.

## DPF-36: Rezerve Edilen Kapasite Miktarı

| Hizmet Alan Şirket Unvanı: | KUE hükümleri çerçevesinde kendisine kapasite rezerve edilen Hizmet Alan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Hizmet Alan Şirketin Lisans No'su: | Kendisine kapasite rezerve edilen Hizmet Alan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Miktar (Sm3): | Söz konusu Hizmet Alan şirkete rezerve edilen kapasitenin Sm3 cinsinden miktarı yazılacaktır. |

## DPF-37: Depoya Teslim Edilen Gaz Miktarı

| Depolama Hizmeti Sağlayan Şirket Unvanı: | Gazın teslim edildiği depolama hizmeti sağlayan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Depolama Hizmeti Sağlayan Şirketin Lisans No'su: | Gazın teslim edildiği depolama hizmeti sağlayan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Tür: | Depoya teslim edilen gazın türü (boru gazı/LNG) seçilecektir. |
| Ayın ...günü: | Depoya teslim edilen gazın Sm3 cinsinden günlük miktarı ayrı ayrı yazılacaktır. |

## DPF-38: Depodan Teslim Alınan Gaz Miktarı

| Depolama Hizmeti Sağlayan Şirket Unvanı: | Gazın teslim alındığı depolama hizmeti sağlayan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Lisans No: | Gazın teslim alındığı depolama hizmeti sağlayan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Tür: | Depodan teslim alınan gazın türü (LNG/boru gazı) yazılacaktır. |
| Miktar (Sm3) Ayın ... günü | Depodan teslim alınan gazın Sm3 cinsinden günlük miktarı ayrı ayrı yazılacaktır. |

## DPF-39: Depo/Terminal İşletme Gazı Alım Miktarı

| Tedarikçi Şirketin Unvanı: | Terminal İşletme Gazını sağlayan Hizmet Alan şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Tedarikçi Şirketin Unvanı Lisans No’su: | Terminal İşletme Gazını sağlayan Hizmet Alan şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Miktar (Sm3): | Alınan Terminal İşletme Gazının Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. Topuk LNG hariç miktar yazılacaktır. Topuk LNG miktarı ayrıca beyan edilmeyecektir. |

## DPF-41: Düzeltme Katsayısı ve Hesaplanmasına İlişkin Veriler

Bu tablonun doldurulmasında Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ esas alınacaktır.

Dağıtım bölgesi kapsamında bulunan her bir şehir için ayrı ayrı hazırlanacaktır.

Meteoroloji istasyonu bulunmayan şehirlerde en yakın istasyon verileri kullanılacaktır.

Tablo ekleri, ilgili meteoroloji istasyonundan alınan onaylı bilgi ve belgeler yazılı bildirim ile Kuruma sunulacaktır.

| Tablo 1 | Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.) (0C) | Mevzuat çerçevesince Meteoroloji istasyonundan alınan ve yazılı olarak Kuruma bildirilmesi gereken bilgiler kapsamında (santigrat C) olarak doldurulacaktır. İlk satırda sadece Aralık ayı kutusu doldurulacaktır. |
| --- | --- | --- |
| Tablo 2 | Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) (0C) | Mevzuat çerçevesince Meteoroloji istasyonundan alınan ve yazılı olarak Kuruma bildirilmesi gereken bilgiler kapsamında (santigrat C) olarak doldurulacaktır. İlk satırda sadece Aralık ayı kutusu doldurulacaktır. |
| Tablo 3 | Basınç Değerleri (mbar) | Mevzuat çerçevesince Meteoroloji istasyonundan alınan ve yazılı olarak Kuruma bildirilmesi gereken bilgiler kapsamında (mbar) olarak doldurulacaktır. İlk satırda sadece Aralık ayı kutusu doldurulacaktır. |
| Tablo 4 | Mekanik Sayaç Düzeltme Katsayısı (K) Hesabı | Faturalandırma tebliği çerçevesince hesaplanan basınç ve sıcaklık değerleri ile, dağıtım bölgesinde kullanılacak K Katsayıları (Mekanik-faturalı sayaçlar için) bu tabloya işlenecektir. |
| Tablo 5 | Ön Ödemeli Sayaç Düzeltme Katsayısı (K) Hesabı | Faturalandırma tebliği çerçevesince hesaplanan basınç ve sıcaklık değerleri ile, dağıtım bölgesinde kullanılacak K Katsayıları (Ön Ödemeli sayaçlar için) bu tabloya işlenecektir. |

## DPF-42: Tedarikçilerle Yapılan Sözleşmeler

| Tedarikçinin Unvanı: | Sözleşme yapılan Tedarikçi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Tedarikçinin Lisans No'su: | Sözleşme yapılan Tedarikçi şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Tedarikçi ile Yapılan Toplam Sözleşme Miktarı (m3 /yıl): | Tedarikçi şirketle yapılan sözleşmenin miktarı m3/yıl olarak yazılacaktır. |

## DPF-43: Sertifikalara İlişkin Bilgiler

| Sertifika Alan Toplam Firma Sayısı | Dağıtım şirketince sertifika verilen toplam firma sayısı bilgisi yazılacaktır (sadece o ay verilen değil, toplam sayı). |
| --- | --- |
| Sertifika başvurusu ile verilmesi tarihi arasında geçen en uzun süre (gün) | Sertifika için dağıtım şirketine yapılan başvuru tarihinden, sertifikanın verilmesi tarihine kadar geçen sürelerden en uzun olanı yazılacaktır (ilgili ay için). |
| Sertifika faaliyet konularına göre mevcut sertifika sayısı | Sertifika faaliyet konularına (proje, müşavirlik-kontrol-denetim, iç tesisat yapım, bakım-onarım, servis hattı yapım, bakım-onarım) göre mevcuttaki (sadece o ay değil) sertifika sayısı yazılacaktır. |
| Sertifikası son bulan veya iptal edilen toplam firma sayısı | İlgili ay içinde sertifikası son bulan veya iptal edilen firma sayısı yazılacaktır. |
| Sertifikanın iptal edilmesi konusunda kuruma yapılan sonuçlanmamış başvuru sayısı | Dağıtım şirketince verilen sertifikanın iptali ile ilgili olarak Kuruma yapılmış olup henüz sonuçlanmamış olan başvuruların sayısı yazılacaktır. |

## DPF-44: Serbest Tüketici Uygulamasına İlişkin Bilgiler:

| Serbest tüketici olma sınırının değişmesi neticesi dönem içinde serbest tüketici statüsü kazanan tüketici sayısı | Serbest tüketici olma sınırının değişmesi neticesi dönem içinde serbest tüketici statüsü kazanan tüketici sayısı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Dönem içerisinde tedarikçi değiştiren tüketicilerin sektörü | Dönem içerisinde tedarikçi değiştiren tüketicilerin sektörü seçilecektir. |
| Dönem içerisinde tedarikçi değiştiren serbest tüketici sayısı | Sektöre göre; tedarikçi değiştiren serbest tüketici sayısı girilecektir. |
| Dönem içerisinde tedarikçi değiştiren tüketicilerin tüketim miktarı (Sm3) | Sektöre göre; tedarikçi değiştiren serbest tüketicilerin tüketim miktarı girilecektir. |
| Dönem içinde Tedarikçi değişikliği talebi reddedilen tüketici sayısı | Sektöre göre; tedarikçi değişiklik talebi reddedilen serbest tüketici sayısı girilecektir. |

## DPF-45: Müşteri Hizmet Kalitesine İlişkin Bilgiler:

Müşteri hizmet kalitesi ile ilişkilendirilebilecek veriler bu formda yer alacaktır. Hangi verilerin ilgili ay verileri olduğu, hangilerinin mevcut (sadece ilgili ay değil mevcut veri) veri olduğu parantez içerisinde belirtilmektedir.

Kontrolü yapılan iç tesisat sayısına gaz açımı sırasında yapılan ilk kontroller dahil edilmeyecektir.

Müşterilerden yazılı, sözlü veya yüz yüze ulaşan başvurulardan sadece şikayet kategorisinde olanlar tabloya işlenecektir.

| I) BAĞLANTI BİLGİLERİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabul edilen bağlantı talepleri | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Reddedilen bağlantı talepleri | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Sözleşme sonlandırma talepleri | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| II) GEÇİCİ GAZ KESİNTİSİ NEDENLERİ |  |  |
| Müşterinin talebi | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Fatura bedelinin ödenmemesi | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Mahkeme veya Kurul Kararı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Kaçak veya usülsüz gaz kullanımı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Diğer | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| III) ÖLÇÜMLEME |  |  |
| Ölçüm yapamayan sayaç sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Hatalı ölçüm yapan sayaç sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Sayaç açma-kapama bedeli alınan müşteri sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Doğal gaz yükleme merkezi sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Nöbetçi doğal gaz yükleme merkezi sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| IV-a) ŞİKAYET SEBEPLERİ |  |  |
| Sayaç şikayetleri | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Müşteri hizmetlerine ilişkin şikayetler | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Fiyat/Tarife ile ilgili şikayetler | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Abonelikle ilgili şikayetler | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Faturalamaya ilişkin şikayetler | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Gaz basınç seviyesi şikayetleri | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Gaz kesinti şikayetleri | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Sertifika sahiplerine ilişkin şikayetler | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Diğer şikayetler | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| IV-b) ŞİKAYET YÖNTEMLERİ |  |  |
| Yazılı şikayet sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Telefonla gelen şikayet sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Fax ile gelen şikayet sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| E-posta ile gelen şikayet sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| Ortalama şikayet giderme süresi | Saat | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir |
| IV-c) FATURA İTİRAZLARI |  |  |
| Faturaya itiraz sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Faturaya itirazı kabul edilen müşteri sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Faturaya itirazı reddedilen müşteri sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Tahsil edilemeyen fatura sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Zamanında ödenmeyen fatura sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| V) TAHSİLAT BİLGİLERİ |  |  |
| Toplam fatura ödeme merkezi sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Anlaşmalı kurum sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Şirkete ait ödeme merkezi sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Şirkete ait vezne sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Şirket web sitesi üzerinden fatura ödeme sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Toplam fatura sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Uzaktan okuma yapılan sayaç sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| VI) ACİL MÜDAHALE DURUMU |  |  |
| Acil müdahale ihbar sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Acil müdahaleye cevap verecek telefon hattı sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Acil müdahale personel sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Acil müdahale araç sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Ay içindeki en geç müdahale etme süresi | Dakika | Bildirim dönemi içerisindeki değer girilecektir. |
| Ortalama acil duruma müdahale süresi | Dakika | Bildirim dönemi içerisindeki değer girilecektir. |
| VII) KESİNTİ |  |  |
| Bakım onarımdan dolayı kesinti sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Bakım onarımdan dolayı kesinti süresi | Dakika | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Bakım-onarım araç sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Acil Durumdan dolayı kesinti sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Acil durumdan dolayı kesinti süresi | Dakika | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| VIII) İŞ GÜVENLİĞİ |  |  |
| VIII)-A) DAĞITIM ŞEBEKESİ |  |  |
| Dağıtım Şebekesinden kaynaklanan gaz kaçaklarına bağlı kaza sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Dağıtım Şebekesinden kaynaklanan kazaların yol açtığı yaralanma sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Dağıtım Şebekesinden kaynaklanan kazaların yol açtığı ölüm sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| VIII)-B) İÇ TESİSAT |  |  |
| İç tesisattan kaynaklanan gaz kaçaklarına bağlı aylık kaza sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| İç tesisattan kaynaklanan kazaların yol açtığı aylık yaralanma sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| İç tesisattan kaynaklanan kazaların yol açtığı ölüm sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Kazalar sonucu oluşan zaman kaybı (Saat) | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| IX) ÇAĞRI MERKEZİ (CALL CENTER) BİLGİLERİ |  |  |
| Arama merkezi hat sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Arama merkezi personel sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle mevcut değer girilecektir. |
| Arama sayısı | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Ortalama bekleme süresi | Saniye | Bildirim dönemi içerisindeki değer girilecektir. |
| X) İÇ TESİSATLARIN KONTROL BİLGİLERİ |  |  |
| X)-A İç Tesisat Periyodik Kontrol |  |  |
| Kontrolü dağıtım şirketi tarafından yapılan | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Kontrolü dağıtım şirketi adına çalışan denetim firmalarınca yapılan | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| X)-B İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma (İlk Kontrol) |  |  |
| İlk kontrolü dağıtım şirketi tarafından yapılan | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| İlk kontrolü dağıtım şirketi adına çalışan denetim firmalarınca yapılan | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| X)-C İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma (İkinci ve Üçüncü Kontroller) |  |  |
| İkinci ve üçüncü kontrolleri dağıtım şirketi tarafından yapılan | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| İkinci ve üçüncü kontrolleri dağıtım şirketi adına çalışan denetim firmalarınca yapılan | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| X)-D İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma (Dördüncü ve Sonraki Kontroller) |  |  |
| Dördüncü ve sonraki kontrolleri dağıtım şirketi tarafından yapılan | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |
| Dördüncü ve sonraki kontrolleri dağıtım şirketi adına çalışan denetim firmalarınca yapılan | Adet | Bildirim dönemi itibariyle cari yıldaki toplam değer girilecektir. |

## DPF-46: ISO ve OHSAS Belgelerine İlişkin Bilgiler:

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Belgelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

## DPF-48: Taşıtılan Gaz Miktarı (LNG)

| Taşımayı Gerçekleştiren Şirketin Unvanı: | Gazı taşıyan lisans sahibi şirketin (LNG) ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Taşımayı Gerçekleştiren Şirketin Lisans No'su: | Gazı taşıyan lisans sahibi şirketin (LNG) lisans numarası yazılacaktır. |
| Taşıtılan Miktar (Sm3): | Taşıtılan gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

## DPF-49: Taşıtılan Gaz Miktarı (CNG)

| Taşımayı Gerçekleştiren Şirketin Unvanı: | Gazı taşıyan lisans sahibi şirketin (CNG iletim-dağıtım şirketleri) ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Taşımayı Gerçekleştiren Şirketin Lisans No'su: | Gazı taşıyan lisans sahibi şirketin (CNG iletim-dağıtım şirketleri) lisans numarası yazılacaktır. |
| Taşıtılan Miktar (Sm3): | Taşıtılan gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

- Nihai kullanıcıya satışı gerçekleştirilen CNG’nin müşteriye iletilmesi için gerekli faaliyete ilişkin bilgilerden oluşur. DPF-07’de girilen CNG satış miktarı ile taşıtılan CNG miktarı birbirini tutmalıdır.

## DPF-50: Taşınan Gaz Miktarı (LNG)

| Hizmet Alan Şirketin Unvanı: | Gazı taşınan (hizmet alan) lisans sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Hizmet Alan Şirketin Lisans No'su: | Gazı taşınan (hizmet alan) lisans sahibi şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Taşıma Miktarı (Sm3): | Taşınan gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

## DPF-53: Taşınan Gaz Miktarı (CNG)

| Hizmet Alan Şirketin Unvanı: | Gazı taşınan (hizmet alan) lisans sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Hizmet Alan Şirketin Lisans No'su: | Gazı taşınan (hizmet alan) lisans sahibi şirketin lisans numarası yazılacaktır. |
| Tür (OTO/DÖKME/TÜP): | Taşınan gazın türü (Otogaz/Dökme/Tüp) seçilecektir. |
| Taşıma Miktarı (Sm3): | Taşınan gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |

## DPF-59: Dağıtım Şirketlerinin Abone Bilgileri

| Şehir Adı: | Lisans sahibi şirketin, dağıtım bölgesi içinde Lisansında belirtilen şehir ismi/isimleri yazılacaktır. |
| --- | --- |
| İl-İlçe: | İlgili şehrin yer aldığı il-ilçe seçilecektir. |
| Abone Sektörü: | Satış yapılan abonenin sektörü seçilecektir. |
| Abone Kullanım Türü: | İlgili satırda yer alan sektördeki abonelerin kullanım türü seçilecektir. |
| Abone Sayısı: | İlgili satırda yer alan sektördeki abonelerin, kullanım türüne göre sayısı girilecektir. |
| Abone Tüketim Miktarı (Sm3): | İlgili satırda yer alan sektördeki abonelerin, kullanım türüne göre tüketim miktarı (Sm3) cinsinden yazılacaktır. |

- Şehir isimleri yazılırken, Dağıtım lisansı esas alınacak, Lisansta yer almayan şehirler yazılmayacaktır. Örnek olarak, dağıtım bölgesi Ankara şehri olan dağıtım şirketince, içerisinde bulunan Çankaya, Yenimahalle vb. ilçeler, şehir olarak yazılmayacak, İl-İlçe Ankara-Merkez olarak seçilecektir. Dağıtım lisansında ayrıca belirtilmiş şehir bulunan şirketlerce, bu şehirler ayrı ayrı belirtilerek, yer aldıkları il-ilçe bilgisi seçilecektir. Diğer bir örnek olarak; Ordu, Giresun, Çarşamba, Terme, Ünye ve Fatsa şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi için söz konusu şehirler tek tek yazılarak şehirlerin bağlı olduğu il ve ilçe seçilecektir.

- Abone sayıları ilgili ay itibariyle mevcut (son ulaşılan) sayı olacaktır. “Abone”;  kendisiyle Müşteri Sözleşmesi (Abonelik Sözleşmesi) imzalanmış ve gazı kullanıma açılmış olan tüketicilerdir. Abonenin ilgili ayda fiilen doğal gaz tüketimi olsun veya olmasın sayıya dahil edilecektir. Abone sayısı bilgisi girilirken BBS üzerinden bir hesaplama yapılmayacaktır.

- Abone Sayısı ve Tüketimine ilişkin bilgiler doldurulurken;  lisans yürürlük tarihinden itibaren 5. yılı dolan dağıtım şirketleri, dağıtım bölgelerinde konutlar hariç tüm tüketiciler serbest tüketici statüsü kazandığından, "Konut" hariç diğer başlıkları doldurmayacaklardır. 5.yılını doldurmamış olan dağıtım şirketleri ise, yıllık tüketim miktarı eşiğini aşmadığı için abone statüsünde olan müşterilerine ilişkin bilgileri, abone müşterisi hangi sektörde ise ona uygun olacak şekilde dolduracaktır.

- İlgili sektörde, kullanım türlerine ilişkin abone sayı ve tüketim miktarı verilerinin toplam değerleri, o sektördeki abone sayısını ve abone tüketim miktarını vermektedir.

- İlgili şehirde, sektörlere ilişkin abone sayı ve tüketim miktarı verilerinin toplam değerleri, o şehirdeki abone sayısını ve abone tüketim miktarını vermektedir.

- Nihai olarak; dağıtım şirketinin dağıtım bölgesinde yer alan şehirlerdeki abone sayı ve tüketim miktarı verilerinin toplam değerleri, dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketinin toplam abone sayısını ve ilgili aydaki abone tüketim miktarını vermektedir.

## DPF-60 Dağıtım Şirketlerinin Satış Yaptığı Serbest Tüketici Bilgileri

| Şehir Adı: | Lisans sahibi şirketin, dağıtım bölgesi içinde Lisansında belirtilen şehir ismi/isimleri yazılacaktır. |
| --- | --- |
| İl-İlçe: | İlgili şehrin yer aldığı il-ilçe seçilecektir. |
| Dağıtım Şirketinin Gaz Sattığı Serbest Tüketicinin Sektörü: | Satış yapılan serbest tüketicinin sektörü seçilecektir. |
| Serbest Tüketici Sayısı: | İlgili satırda yer alan sektördeki serbest tüketicilerin sayısı girilecektir. |
| Serbest Tüketici Tüketim Miktarı (Sm3): | İlgili satırda yer alan sektördeki serbest tüketicilerin, tüketim miktarı (Sm3) cinsinden yazılacaktır. |

- DPF-60 ve DPF-66’da elektrik santrallerine satılan gaz miktarı verileri birbirine eşit olmalıdır.

- Lisans sahiplerinin kendi ihtiyaçları kapsamında nihai tüketici sıfatıyla kullandıkları veya sistemden kaynaklı kayıp gaz miktarları bu formdaki ilgili sektör seçilip lisans sahibi müşteriymiş gibi kabul edilerek doldurulacaktır.

## DPF-61 Dağıtım Şirketlerinin Diğer Verileri

| Şehir Adı: | Lisans sahibi şirketin, dağıtım bölgesi içinde Lisansında belirtilen şehir ismi/isimleri yazılacaktır. |
| --- | --- |
| İl-İlçe: | İlgili şehrin yer aldığı il-ilçe seçilecektir. |
| Abonelere uygulanan Üst Isıl Değer (kcal/m3): | İlgili şehirde abonelere uygulanan üst ısıl değer (kcal/m3) cinsinden yazılacaktır. |
| Aylık ortalama SO2 değeri ( µg/m3): | İlgili şehirdeki aylık ortalama SO2 değeri ( µg/m3) cinsinden yazılacaktır. |

## DPF-62 Dağıtım Şirketlerinin Yatırım Bilgileri

| Şehir Adı: | Lisans sahibi şirketin, dağıtım bölgesi içinde Lisansında belirtilen şehir ismi/isimleri yazılacaktır. |
| --- | --- |
| İl-İlçe: | İlgili şehrin yer aldığı il-ilçe seçilecektir. |
| İmalatı gerçekleştirilen toplam çelik boru hattı (m): | İlgili şehirde, imalatı gerçekleştirilen toplam çelik boru hattı (m) cinsinden yazılacaktır. |
| İmalatı gerçekleştirilen toplam polietilen boru hattı (m) - servis hattı hariç: | İlgili şehirde, imalatı gerçekleştirilen toplam polietilen boru hattı servis hattı hariç olmak üzere (m) cinsinden yazılacaktır. |
| İmalatı gerçekleştirilen toplam servis hattı (m) : | İlgili şehirde, imalatı gerçekleştirilen toplam servis hattı (m) cinsinden yazılacaktır. |
| İmalatı gerçekleştirilen toplam servis hattı sayısı (adet): | İlgili şehirde, imalatı gerçekleştirilen toplam servis hattı sayısı (adet) olarak yazılacaktır. |
| Lisans tarihinden itibaren yapılmış toplam yatırım tutarı (devir bedeli dahil-işletme giderleri hariç-KDV hariç): | İlgili şehirde, yapılmış toplam yatırım tutarı devir bedeli dahil, işletme giderleri ve KDV hariç olmak üzere, (TL) cinsinden yazılacaktır. |
| İşletmeye alınmış şehir giriş istasyonu sayısı: | İlgili şehirde, işletmeye alınmış şehir giriş istasyonu sayısı yazılacaktır. |
| İşletmeye alınmış bölge regülatörü sayısı: | İlgili şehirde işletmeye alınan bölge regülatör sayısı yazılacaktır. |
| İşletmeye alınmış müşteri istasyonu sayısı: | İlgili şehirde, işletmeye alınmış müşteri istasyonu sayısı toplam olarak yazılacaktır. |
| Montajı yapılan servis kutusu sayısı: | İlgili şehirde, montajı yapılan servis kutusu sayısı yazılacaktır. |
| Montajı yapılan sayaç sayısı: | İlgili şehirde, montajı yapılan sayaç sayısı yazılacaktır. |

- Söz konusu yatırımların mükerrerlik oluşturmaması için halen kullanımda olması ve verilerin lisans tarihinden itibaren yazılması gerekir.

## DPF-63 Dağıtım Şirketlerinin Regülatör ve Ölçüm İstasyonu Bilgileri

| Şehir Adı: | Lisans sahibi şirketin, dağıtım bölgesi içinde Lisansında belirtilen şehir ismi/isimleri yazılacaktır. |
| --- | --- |
| İl-İlçe: | İlgili şehrin yer aldığı il-ilçe seçilecektir. |
| Şehir Giriş İstasyonunun Adı: | İletim şebekesinden ilgili şehre gaz sağlayan istasyonun adı yazılacaktır. |
| Şehir Giriş İstasyonundan geçen gaz miktarı Sm3: | İletim şebekesinden ilgili şehre gaz sağlayan istasyondan geçen gaz miktarı Sm3 cinsinden yazılacaktır. |
| Müşteri İstasyonu Tipi: | İlgili şehirdeki müşteri istasyonun tipi seçilecektir. |
| Müşteri İstasyonu Sayısı: | İlgili şehirdeki müşteri istasyonu sayısı yazılacaktır. |
| Müşteri İstasyonundan gaz sağlanan tüketici sayısı: | Söz konusu istasyonunun gaz sağladığı müşteri sayısı yazılacaktır. |
| Müşteri İstasyonundan geçen gaz miktarı Sm3: | Söz konusu istasyondan geçen gaz miktarı Sm3 cinsinden yazılacaktır. |

## DPF-64 Dağıtım Şirketlerinin İstihdam Bilgileri

| Şehir Adı: | Lisans sahibi şirketin, dağıtım bölgesi içinde Lisansında belirtilen şehir ismi/isimleri yazılacaktır. |
| --- | --- |
| İl-İlçe: | İlgili şehrin yer aldığı il-ilçe seçilecektir. |
| Dağıtım şirketinin kadrolu personel sayısı: | İlgili şehirde, dağıtım şirketinin kadrolu personel sayısı yazılacaktır. |
| Müteahhit şirket sayısı: | İlgili şehirde, dağıtım faaliyetine ilişkin hizmet alınan müteahhit şirket sayısı girilecektir. |
| Müteahhit şirket personel sayısı: | İlgili şehirdeki müteahhit şirket personel sayısı yazılacaktır. |
| Taşeron firma sayısı: | İlgili şehirde, dağıtım faaliyetine ilişkin hizmet alınan taşeron sayısı girilecektir. |
| Taşeron firma personel sayısı: | İlgili şehirdeki taşeron firma personel sayısı yazılacaktır. |

- Dağıtım şirketi, müteahhit şirket ve taşeron firma personel sayıları için; dağıtım bölgesi içinde birden fazla şehirde hizmet veren personel sadece bir şehirde gösterilmelidir.

- Dağıtım faaliyetine ilişkin çalışmayan, güvenlik, temizlik vb. hizmet alınan şirketler ile bunların personel sayıları dahil edilmeyecektir.

## DPF-66 Elektrik Üretim Şirketlerine Satılan Gaz Miktarı

| Gazın Satıldığı Şirketin Unvanı: | Doğal gazın satıldığı Elektrik Üretim Şirketinin ticaret unvanı yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Elektrik Piyasası Lisans No / YİD / Yİ: | Gazın satıldığı Elektrik Üretim Şirketinin türü (YİD / Yİ) seçilecek, aksi halde Lisans No girilecektir. |
| İl-İlçe: | İlgili üretim tesisinin bulunduğu il-ilçe seçilecektir. |
| Gazın Türü: | Satılan gazın türü seçilecektir. |
| Miktar (Sm3): | Satılan gazın Sm3 cinsinden aylık miktarı yazılacaktır. |
| ÖTV dahil KDV hariç Satış Fiyatı (TL / Sm3): |  |
| Toplam Tutar (TL): |  |

## DPF-68 Dağıtım Şebekesine İlişkin Diğer Bilgiler

| Şehir Adı: | Lisans sahibi şirketin, dağıtım bölgesi içinde Lisansında belirtilen şehir ismi/isimleri yazılacaktır. |
| --- | --- |
| İl-İlçe: | İlgili şehrin yer aldığı il-ilçe seçilecektir. |
| Ulaşılan Mahalle Sayısı: | İlgili şehirde Lisans tarihinden itibaren şebekenin ulaştığı toplam mahalle sayısı yazılacaktır. |
| Kamulaştırma Miktarı (m2): | İlgili şehirde gerçekleştirilen kamulaştırma miktarı (m2) cinsinden yazılacaktır. |
| Ödenen Toplam Kazı İzin Ruhsat ve Üst Kaplama Bedeli (TL): | İlgili şehirde, ödenen kazı izin ruhsat ve üst kaplama bedeli toplamı (TL) cinsinden yazılacaktır. |
| Gerçekleşen Vana Odası veya Vana Grubu (Adet): | İlgili şehirde dağıtım şebekesinde imalatı gerçekleştirilen vana odası veya vana grubu sayısı yazılacaktır. |
| Gerçekleşen Yüzey Kaplaması Tamir Edilip Eski Haline getirilmiş Servis Hattı (Adet): | İlgili şehirde dağıtım şebekesinde yüzey kaplaması tamir edilip eski haline getirilmiş servis hattı sayısı yazılacaktır. |
| Gerçekleşen Kaplama Miktarı (m2) | İlgili şehirde gerçekleşen kaplama miktarı (m2) cinsinden yazılacaktır. |

## DPF-69 Çelik ve PE Hatların Boru Çaplarına Göre Dağılımı

| Şehir Adı: | Lisans sahibi şirketin, dağıtım bölgesi içinde Lisansında belirtilen şehir ismi/isimleri yazılacaktır. |
| --- | --- |
| İl-İlçe: | İlgili şehrin yer aldığı il-ilçe seçilecektir. |
| Çelik Boru Çapı (inç) : | Bildirim dönemi itibariyle nihai olarak imalatı yapılmış ve halen işletmede olan çelik boruların çapları listeden seçilecektir.(Botaş devirler dahil) |
| Çelik hat (m): | Bildirim dönemi itibariyle nihai olarak imalatı yapılmış ve halen işletmede olan söz konusu çelik borunun uzunluğu (m) cinsinden yazılacaktır. (Botaş devirler dahil) |
| PE Boru Çapı (ø): | Bildirim dönemi itibariyle nihai olarak imalatı yapılmış ve halen işletmede olan PE boruların çapları listeden seçilecektir. (Botaş devirler dahil) |
| PE hat (m): | Bildirim dönemi itibariyle nihai olarak imalatı yapılmış ve halen işletmede olan söz konusu PE borunun uzunluğu (m) cinsinden yazılacaktır. (Botaş devirler dahil) |

## DPF-70 Dağıtım Şebekesinde Ulaşılan Mahalle İsimleri ve Konut Sayıları

| Şehir Adı: | Lisans sahibi şirketin, dağıtım bölgesi içinde Lisansında belirtilen şehir ismi/isimleri yazılacaktır. |
| --- | --- |
| İl-İlçe: | İlgili şehrin yer aldığı il-ilçe seçilecektir. |
| Ulaşılan Mahalle İsimleri: | Bildirim dönemi itibariyle ilgili şehirde şebekenin ulaştığı mahallelerin isimleri yazılacaktır. |
| Konut Sayısı (Adet): | İlgili şehirdeki söz konusu mahalledeki abone olan konut sayıları yazılacaktır. |

## DPF-71 Satışı Gerçekleşmeyen Gaz Miktarı

| Gazın Türü (LNG/CNG) | Ay sonu itibariyle satışı gerçekleşmeyen gazın türü yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Miktar (Sm3) | Ay sonu itibariyle satışı gerçekleşmeyen (taşıma araçlarında, tüplerde, müşteri istasyonlarında, vb. kalan) gazın Sm3 cinsinden miktarı yazılacaktır. |

Bu form ile nihai tüketicilere LNG ve/veya CNG satışı yapan şirketlerin alım-satım dengesinin sağlanması hedeflenmektedir.

LNG satışı olan lisans sahipleri, doğal gaz depolama lisansı sahiplerinin depolama tesislerinde tuttukları gaz miktarına ilişkin verileri bu forma dahil etmeyecektir.

## DFF-01 Doğal Gaz Fiyat Bildirimi

1.	DFF-01 Formuna sadece sanayi(OSB'ler dahil) ve konut tipi tüketicilerin verileri girilecektir.

2.	Formda tüketim aralığı, konut ve sanayi tipi tüketicilerin Bildirim yapma süresi başlangıç tarihinden önceki bir yıllık dönemdeki yıllık tüketim miktarına;

-Ocak Ayında yapılacak fiyat bildirimi(bir önceki yılın Temmuz-Aralık dönemini kapsayan alt aylık dönem) için → bir önceki takvim yılındaki toplam tüketim miktarına,

-Temmuz Ayında yapılacak fiyat bildirimi(cari yılın Ocak-Haziran dönemini kapsayan alt aylık dönem) için → bir önceki takvim yılının ikinci altı aylık dönemi ile cari yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan bir yıllık süredeki toplam tüketim miktarına,

göre belirlenecektir.

3.	Altı aylık dönemde Konut ve Sanayi tipi tüketiciler için kesilen faturaları bulunuz.

4.	Tüketim aralıklarına göre tüketilen altı aylık toplam gaz miktarını B Sütununa yazınız.

5.	Altı aylık faturalarda yer alan perakende enerji satış tutarı(Kar marjı dahil) toplamını C Sütununa giriniz.

6.	Altı aylık faturalarda yer alan sistem kullanım bedelleri toplamını D Sütununa yazınız.

7.	Altı aylık faturalarda yer alan vergi, fon ve pay tutarları(ÖTV dahil, KDV hariç) toplamını E Sütununa giriniz.

8.	Altı aylık faturalarda yer alan KDV tutarı toplamını F Sütununa girmeniz gerekmektedir.

9.	En son sütuna ise yukarıda istenen tutarların toplamını yazmanız gerekmektedir.

Not: Konut veya Sanayi tipi tüketicilere doğrudan gaz satışı yapmayan lisans sahipleri bu bildirimi "Faaliyet Yok" şeklinde yapacaklardır.

## DTF-01-ÖNGÖRÜ: Perakende Satış Tarife Bildirimi Tablosu

|  | SKB, TÜKETİM ve Perakende Satış Fiyatı | Tüketici Kademe Aralığı |
| --- | --- | --- |
| SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL / Sm3) | Üst Sınır: | Mevzuatta belirlenen kademelendirme çerçevesinde her bir kademe için belirlenmiş üst sınır fiyat TL/Sm3 cinsinden yazılacaktır. |
|  | Uygulama: | Her bir kademe için belirlenmiş üst sınır fiyattan daha düşük olmak üzere dağıtım şirketinin ilgili kademe tüketicileri için uyguladığı fiyat TL/Sm3 cinsinden yazılacaktır |
| "Gaz Bedeli * (ÖTV dahil KDV hariç) (TL / Sm3)" |  |  |
| PERAKENDE SATIŞ FİYATI (ÖTV dahil KDV hariç) (TL / Sm3) | Üst Sınır: | Her bir kademe için üst sınır sistem kullanım bedeli göz önüne alındığında oluşan perakende satış fiyatı ÖTV dahil KDV hariç olarak TL/Sm3 cinsinden yazılacaktır. |
|  | Uygulama: | Her bir kademe için uygulanan sistem kullanım bedeli çerçevesinde oluşan perakende satış fiyatı ÖTV dahil KDV hariç olarak TL/Sm3 cinsinden yazılacaktır. |

## DTF-02-ÖNGÖRÜ: Yer altı Depolama Üst Sınır Fiyatları

|  |  | Üst Sınır Fiyat (KDV Hariç) | Uygulanacak Fiyat (KDV Hariç) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kapasite Bedeli (TL / Sm3): | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş Kapasite Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | Şirket tarafından üst sınır Kapasite Bedelinden indirimli olarak uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |
|  | Enjeksiyon Bedeli (TL / Sm3): | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş Enjeksiyon Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | Şirket tarafından üst sınır Enjeksiyon Bedelinden indirimli olarak uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |
|  | Geri Üretim Bedeli (TL / Sm3) | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş Geri Üretim Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | Şirket tarafından üst sınır Geri Üretim Bedelinden indirimli olarak uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |
| Gaz Takas Bedelleri | Enjeksiyon Gaz Takas Bedeli (TL / Sm3) | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş Enjeksiyon Gaz Takas Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | Şirket tarafından üst sınır Enjeksiyon Gaz Takas Bedelinden indirimli olarak uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |
|  | Geri Üretim Gaz Takas Bedeli (TL / Sm3) | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş Geri Üretim Gaz Takas Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | Şirket tarafından üst sınır Geri Üretim Gaz Takas Bedelinden indirimli olarak uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |
| Hizmet Kesintisi Bedelleri | Enjeksiyon Hizmet Kesinti Bedeli (TL / Sm3) | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş Enjeksiyon Hizmet Kesinti Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | Şirket tarafından üst sınır Enjeksiyon Hizmet Kesinti Bedelinden indirimli olarak uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |
|  | Geri Üretim Hizmet Kesinti Bedeli (TL / Sm3) | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş Geri Üretim Hizmet Kesinti Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | Şirket tarafından üst sınır Geri Üretim Hizmet Kesinti Bedelinden indirimli olarak uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |
| KUE 5.2.3 Uyarınca Ödenecek Bedeller | Günlük Kapasite Bedeli (TL / Sm3) | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş KUE 5.2.3 uyarınca ödenecek Günlük Kapasite Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | KUE 5.2.3 uyarınca ödenecek üst sınır Günlük Kapasite Bedelinden indirimli olarak uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |
|  | Geri Üretim Bedeli (TL / Sm3) | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş KUE 5.2.3 uyarınca ödenecek Geri Üretim Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | KUE 5.2.3 uyarınca ödenecek üst sınır Geri Üretim Bedelinden indirimli uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |

## DTF-03-ÖNGÖRÜ: LNG Depolama Üst Sınır Fiyatları

|  | Üst Sınır Fiyat (KDV Hariç) | Uygulanacak Fiyat (KDV Hariç) |
| --- | --- | --- |
| Kapasite Bedeli (TL / Sm3): | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş Kapasite Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | Şirket tarafından üst sınır Kapasite Bedelinden indirimli olarak uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |
| Depolama Bedeli (TL / Sm3) | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş Depolama Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | Şirket tarafından üst sınır Depolama Bedelinden indirimli olarak uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |
| Boşaltım ve Sevkiyat Bedeli (TL / Sm3) | Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş Boşaltım ve Sevkiyat Bedeli üst sınır fiyatı TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. | Şirket tarafından üst sınır Boşaltım ve Sevkiyat Bedelinden indirimli olarak uygulanan fiyat TL/Sm3 cinsinden KDV hariç olarak yazılacaktır. |

## DTF-09-KADEME_TÜKETİM	: Perakende Satış Tarife Bildirimi Tablosu

| Aylık Toplam Tüketim : | İlgili kademe bazındaki tüketicilerin (taşıma hizmeti verilenler ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerine yapılan satışlar dahil) aylık toplam tüketimi yazılacaktır. |
| --- | --- |
| Toplam Tüketici Sayısı: | İlgili kademe bazındaki tüketicilerin sayısı girilecektir. (taşıma hizmeti verilenler dahil edilecektir.) |

## DTF-04: Yıllık Bilanço Tablosu

Şirkete ait ilgili yıl bilanço tablosu girilecektir.

## DTF-05: Yıllık Gelir Tablosu

Şirkete ait ilgili yıl gelir tablosu girilecektir.

## DTF-06: Yıllık Nakit Akım Tablosu

Şirkete ait ilgili yıl nakit akım tablosu girilecektir.

## DTF-07: Mizan

Şirkete ait ilgili yıl mizanı istenen formatta sisteme yüklenecektir.

## DTF-08: Serbest Tüketiciler

Bu tabloda, hem doğal gazı dağıtım şirketinden alan serbest tüketiciler hem de diğer tedarikçilerden doğal gaz satın alan ve yıllık tüketimi 300.000 Sm3 üzerinde olan tüketiciler yer alacaktır.

## DTF-09: Çekişler Tablosu

Şirketin dağıtım bölgesindeki günlük gaz çekişleri istenen detayda yazılacaktır.

## DTF-10: Fatura Tahsilatı

İlgili yıl içinde yapılan fatura tahsilatı miktarları girilecektir.

## DTF-11: Amortisman

Şirkete ait birikmiş amortisman ve tükenme payları girilecektir.

## DTF-12: Alacaklar

Şirketin önemli alacakları istenen detayda girilecektir.

## DTF-13: Tarife Önerisi

Dağıtım şirketinin tarife önerisi istenen formatta sisteme yüklenebilecektir.

## DTF-14: Güvence Bedeli

Güvence Bedeli akış tablosu şablondaki açıklamalar dikkate alınarak doldurulacaktır.

## DTF-15: Tüketim Grubu Satış Tablosu

Bu tablodaki tüketimler fatura bazlı olarak doldurulacaktır. Aynı kural, ön ödemeli sayaçlar için de geçerli olup hangi ayda gaz satıldıysa satılan gaz o ayın ilgili kademesinde yer alacaktır.

Yine bu tabloda, sayacın ilgili yıldaki toplam tüketimi dikkate alınarak kademesi belirlenecektir. Örneğin 2013 yılında 20.000 Sm3 tüketmiş bir sayaç ile ilgili tüketimler 2013 yılı tablosunun 10.001-100.000 Sm3 aralığındaki satırda yer alacaktır.

## DTF-16: Müşteri Profili Tablosu

Bu tabloda, sayacın ilgili yıldaki toplam tüketimi dikkate alınarak kademesi belirlenecektir. Örneğin 2013 yılında 20.000 Sm3 tüketmiş ticarethane sayacı ile ilgili tüketimler 10.001-100.000 Sm3 tablosunun "Ticarethane" satırında yer alacaktır.

## BDF-01: Bağımsız Denetim Raporu

| Konu | Yapılan Tespitler |
| --- | --- |
| Denetlenenin sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler | Denetlenenin lisansında yer alan ortaklık yapısıyla mevcut ortaklık yapısının karşılaştırılması neticesinde sermayenin % 10 (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması ve/veya anılan oranın altına düşmesi sonucunu veren pay edinimlerinin/pay devirlerinin tespiti halinde Kurul onayı alınarak lisansın tadil edilip edilmediği ya da lisans tadil talebinde bulunulup bulunulmadığı ile ilgili inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, Kurul onayı alınmaksızın, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması gibi tasarruflarda bulunulup bulunulmadığı da araştırılacaktır (Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 42 nci maddesi). |
| Sigorta yaptırma yükümlülüğü | Denetlenenin ilgili mevzuat hükümleri gereğince gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili varlıklarını sigorta ettirip ettirmediği, yaptırılan sigortanın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde istenen sigorta kapsamında olup olmadığının belirlenmesi hususlarının tespitini kapsar (Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi). |
| Lisans sahibinin yıllık doğal gaz alış/üretim ve satış miktarı ile hizmet satış miktarı | Denetlenenin gösterdiği piyasa faaliyetine ilişkin yıllık doğal gaz alış/üretim ve satış miktarı ile hizmet satış miktarının piyasa faaliyeti ve/veya faaliyetin tesis bazında yürütülmesi halinde tesis bazında tespitini kapsar. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için, yukarıda belirtilen satış miktarının tespitinde serbest tüketici ve serbest olmayan tüketici ayrımı da yapılacaktır. |
| Isıl değerle ilgili düzenlemelere uyulup uyulmadığı | Denetlenenin, müşterilerine sattığı doğal gazın ısıl değerini tespit ettirip ettirmediği ve tespit edilen ısıl değerin referans olarak kabul edilen 9.155 Kcal/m3Tük değerden farklı olması durumunda, düzenlenen faturalarda miktar ve tutar olarak düzeltmelerin yapılıp yapılmadığına ilişkin inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar (Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 7 nci maddesi, Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğ ve tarifelere ilişkin Kurul kararları). |
| Dağıtım lisansı sahibinin gelirleri | Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için; denetim dönemi itibariyle satış tutarının serbest tüketici ve serbest olmayan tüketici ayrımı dikkate alınmak suretiyle tespiti, taşıma hizmeti neticesinde elde edilen gelirin tespitinin yanı sıra, bağlantı hizmeti gelirinin, sayaç gelirinin, güvence bedellerinin, sayaç açma ve kapama bedelleri ile diğer gelirlerin ayrı ayrı tespiti çalışmalarını kapsamaktadır. |
| Tarife | Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca uyguladıkları; taşıma bedeli, perakende satış fiyatı, abone bağlantı bedeli (Bağlantı bedeli + sayaç bedeli), güvence bedeli ve sayaç açma kapama bedelinin tespitini kapsamaktadır (Söz konusu tarifelere ilişkin Kurul kararları). |
| Hesap ayrıştırımı | Piyasada birden fazla faaliyette bulunan ve/veya aynı faaliyeti birden fazla tesiste yürüten lisans sahibi tüzel kişilerin, lisansa tabi her bir faaliyet veya faaliyette bulunulan her bir tesis için ayrı hesap ve kayıt tutma yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri hususunda gerekli inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar. Bunun yanı sıra, dağıtım şirketlerinin, serbest tüketiciler ve serbest olmayan tüketicilere yaptığı satış faaliyetleri ile sistem kullanıcılarına verdikleri taşıma hizmetleri için ayrı hesap tutup tutmadıkları ve bu hesaplar arasında çapraz sübvansiyon yapıp yapmadıkları da irdelenerek ayrıntılı bilgi verilecektir (Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesi). |
| Belediye ortaklığı ve iştirak yasağı | Şehir içi doğalgaz dağıtım faaliyeti göstermek üzere Kurumdan lisans almış tüzel kişilerin, yetki aldıkları şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etme yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği, bunun yanı sıra dağıtım lisansı sahiplerinin şehir içi dağıtım faaliyeti dışında gerek kendisi gerekse iştirakleri yoluyla başka bir faaliyette bulunamayacağından hareketle iştirak ilişkisine girip girmediği hususlarına ilişkin tespit çalışmalarını kapsar (Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü, Doğal gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 21 inci ve 22 nci maddeleri). |
| Faaliyet raporları | Denetlenenin bir önceki yıla ilişkin düzenlemekle yükümlü olduğu Yıllık Faaliyet Raporunu tanzim ederek izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Kuruma sunup sunmadığı hususunda gerekli tespit çalışmalarını kapsar (Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi) |
| Yıllık lisans bedeli ve katılma payı | Denetlenenin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ödemekle yükümlü olduğu Yıllık Lisans Bedeli ile Katılma Payı tutarı ve ödemelerin belirlenen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı hususlarının incelenmesini kapsar (Elektrik Piyasası ve Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans ve Sertifika Sahibi Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Yıllık Lisans Bedeli ile Katılma Payının Bildirim ve Tahsil Usulüne İlişkin Tebliğ). |
| Diğer hususlar | Yukarıda sıralanan hususlar dışında, denetlenenin mali yapısını ilgilendiren ve açıklanmasına önem atfedilen diğer hususlar değerlendirilecektir. |