ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

| Genel Gerekçe: Elektrik şebekelesinde üretim fazlası sebebiyle yaşanabilecek acil durum önlemleri kapsamında TEİAŞ Görevli tedarik şirketleri ve toplayıcılar üzerinden lisanssız elektrik üretim tesislerinin üretimlerinin kesilmesi için talimat verebilmektedir. Talimat verilmesi durumunda da söz konusu talimatın ilgisine göre EDAŞ’lar veya dağıtım lisansı sahibi OSB/EB tarafından uygulanması gerekmektedir. Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yükümlülüğün izlenmesine ilişkin verilerin paylaşılmasına ilişkin hükümlerin yönetmeliğe eklenmesi önerilmektedir. |  |
| --- | --- |
| Mevcut Düzenleme | Taslak Düzenleme |
| Sayaçlar, uzaktan izleme, koruma ve kontrol sistemleri MADDE 21 – Yeni Fıkra | Sayaçlar, uzaktan izleme, koruma ve kontrol sistemleri MADDE 21 – (8) İlgili şebeke işletmecisi, dengeleme güç piyasası kapsamında verilen acil durum talimatlarının yerine getirilmesi için dağıtım sisteminden bağlı ve Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olan lisanssız elektrik üretim tesislerini uzaktan kontrol edebilir. İlgili şebeke işletmecisi, acil durumun sona erme zamanından itibaren 15 dakika içerisinde, acil durumun sona erdiğini lisanssız üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişilere bildirmekle yükümlüdür. Bildirimden sonra lisanssız elektrik üretim tesisinin yeniden enerjilendirilmesi, lisanssız elektrik üretim tesisi sahibinin sorumluluğundadır. |
| Mahsuplaşma işlemleri MADDE 26- (6) Piyasa işletmecisi; görevli tedarik şirketinin, bu madde kapsamındaki her bir üretici ve her bir tedarikçiye fatura dönemi için yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar: a) Görevli tedarik şirketinin dördüncü fıkra kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji miktarı için yapılacak ödemeyi; fıkraya göre her bir üretici için tespit edilen üretim miktarını ilgisine göre belirlenen fiyatla çarparak belirler. b) Bu fıkranın (a) bendine göre her bir üretici için bulduğu bedelleri abone grupları ve kaynak bazında toplayarak yapılacak ödemeyi belirler. c) Bu fıkranın (b) bendine göre abone grupları ve kaynak bazında belirlediği bedellerin toplamını, ilgili fatura dönemi için LÜYTOB tutarı olarak ilgisine göre, görevli tedarik şirketi için oluşturulan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimine kaydeder. ç) Her bir üreticiye ait üretim ve tüketim miktarının bu madde kapsamında mahsuplaştırılması sonrasında sistemden net olarak enerji çekilen durumlar için ilgili mevzuattan kaynaklı işlemlerin yapılabilmesini teminen, ilgili net tüketim miktarını ve üretim ile mahsuplaşan tüketim miktarını (c) bendi ile eş zamanlı olarak ilgili tedarikçilere bildirir. | Mahsuplaşma işlemleri MADDE 26- (6) Piyasa işletmecisi; görevli tedarik şirketinin, bu madde kapsamındaki her bir üretici ve her bir tedarikçiye fatura dönemi için yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar: a) Görevli tedarik şirketinin dördüncü fıkra kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji miktarı için yapılacak ödemeyi; üçüncü fıkraya göre her bir üretici için tespit edilen üretim miktarını ilgisine göre belirlenen fiyatla çarparak belirler. b) Bu fıkranın (a) bendine göre her bir üretici için bulduğu bedelleri abone grupları ve kaynak bazında toplayarak yapılacak ödemeyi belirler. c) Bu fıkranın (b) bendine göre abone grupları ve kaynak bazında belirlediği bedellerin toplamını, ilgili fatura dönemi için LÜYTOB tutarı olarak ilgisine göre, görevli tedarik şirketi için oluşturulan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimine kaydeder. ç) Her bir üreticiye ait üretim ve tüketim miktarının bu madde kapsamında mahsuplaştırılması sonrasında sistemden net olarak enerji çekilen durumlar için ilgili mevzuattan kaynaklı işlemlerin yapılabilmesini teminen, ilgili net tüketim miktarını ve üretim ile mahsuplaşan tüketim miktarını (c) bendi ile eş zamanlı olarak ilgili tedarikçilere bildirir. |
|  | Lisanssız elektrik üretim tesislerinin dengeleme güç piyasası kapsamında talimatlandırılması EK MADDE 4 - (1) Sistem İşletmecisi tarafından verilen acil durum yük atma talimatlarına uymayan lisanssız elektrik üretim tesisleri için ilgili uzlaştırma döneminde verilen talimatın yerine getirilmeyen kısmına tekabül eden üretim miktarı için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu kapsamda; ilgisine göre YEK Kanununun EK-I sayılı cetvelinde yer alan fiyat ya da lisanssız üretim tesisinin 28 inci madde çerçevesinde ihtiyaç fazlası enerjiye ilişkin fiyatın belirlenmesinde esas alınan abone grubu ve kademe tarife fiyatı kullanılarak görevli tedarik şirketleri ve/veya toplayıcılar tarafından belirlenen tutar, ilgili lisanssız üreticilerden tahsil edilir. Söz konusu tutarlar toplamı, YEK toplam bedeli içerisinde değerlendirilmesini teminen Piyasa İşletmecisine bildirilir. |
| Yeni Geçici Madde | Dağıtım sistem bağlantı anlaşmasına ilişkin ek hükümler GEÇİCİ MADDE 14- (1) Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olan lisanssız üreticiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde, mevcut bağlantı anlaşmalarının Kurul tarafından onaylanmış olan Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasının Genel Hükümlerine uygun olarak revize edilmesi için ilgili şebeke işletmecisine başvuruda bulunmakla yükümlüdür. Belirtilen süre içerisinde lisanssız üreticiler tarafından anlaşmanın revize edilmesi için başvuru yapılmaması durumunda Kurul tarafından onaylanmış ve yürürlükte olan anlaşma hükümleri kapsamında işlem tesis edilir. (2) Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasının “Cezai Şartlar” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri kapsamındaki cezai şartlar, 31/12/2026 tarihinden sonra uygulanır. |