ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

| MEVCUT METİN; KURULA SUNULAN TASLAK. | GÖRÜŞE AÇILAN TASLAK; KURULA SUNULAN TASLAK. |
| --- | --- |
| Elektrik depolama tesisleri MADDE 5/A (Yeni fıkralar eklenmiştir.) | Elektrik depolama tesislerinin şebekeye bağlantısı ve sistem kullanımı MADDE 5/A (6) Müstakil elektrik depolama tesisleri ve Kanunun 7 nci maddesinin onuncu ve onbirinci fıkraları kapsamında kurulan depolamalı elektrik üretim tesisleri ile bünyesinde üretime bütünleşik depolama ünitesi bulunan tesislerin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına dercedilecek veriş ve çekiş değerleri, lisanslarına dercedilmiş depolama ünitelerinin elektriksel gücünden düşük olamaz. (7) Müstakil elektrik depolama tesisleri ve Kanunun 7 nci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında kurulan depolamalı elektrik üretim tesisleri ile Kanunun 7 nci maddesinin onbirinci fıkrası kapsamında yapılan kapasite artışları için, iletim sistemi sabit sistem kullanım bedelleri ve çift terimli dağıtım tarifesinin sabit sistem kullanım bedelleri tek yönlü olarak uygulanır. İletimden bağlı tesisler için uygulanacak sabit sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında kullanılacak birim bedeller, Kurul tarafından onaylanmış tarife tablolarında ilgili tarife bölgesi için belirtilen üretim ve tüketim bedellerinin ortalaması / yüksek olanı/ düşük olanı olarak alınarak belirlenir. (8) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında elektrik depolama tesislerinin sabit sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında esas alınacak güç olarak; a) Müstakil elektrik depolama tesisleri için sistem kullanım anlaşmasına dercedilmiş olan veriş ve çekiş yönlü anlaşma gücünden yüksek olanı, b) Kanunun 7 nci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında kurulan depolamalı elektrik üretim tesisleri için sistem kullanım anlaşmasına derç edilmiş olan veriş ve çekiş yönlü anlaşma gücünden yüksek olanı, c) Kanunun 7 nci maddesinin onbirinci fıkrası kapsamında kapasite artışı yapılmış olan tesisler için; 1) Altıncı fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, çekiş yönlü güç değeri belirlenirken söz konusu depolamalı üniteye ilişkin kapasite artışı kapsamında olmayan tesisin çekiş yönlü anlaşma gücü, 2) Veriş yönlü güç değeri belirlenirken, kapasite artışı kapsamında olmayan veriş yönlü gücüne, söz konusu depolamalı üniteye ilişkin kapasite artışı kapsamında kurulan depolama ünitelerinin elektriksel gücünün eklenmesi suretiyle elde edilen güç değeri, ç) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri için, birden çok kaynaklı üretim tesislerinin yardımcı kaynak üniteleri ve depolama üniteleri hariç olmak üzere veriş ve çekiş yönlü güç değerleri dikkate alınır. |