ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

| Genel Gerekçe: Elektrik şebekelerinde üretim fazlası sebebiyle yaşanabilecek acil durum önlemleri kapsamında TEİAŞ görevli tedarik şirketleri ve toplayıcılar üzerinden lisanssız elektrik üretim tesislerinin üretimlerinin kesilmesi için talimat verebilmektedir. Talimat verilmesi durumunda da söz konusu talimatın ilgisine göre EDAŞ’lar veya dağıtım lisansı sahibi OSB/EB tarafından uygulanması gerekmektedir. Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yükümlülüğün izlenmesine ilişkin verilerin paylaşılmasına ilişkin hükümlerin yönetmeliğe eklenmesi önerilmektedir. |  |
| --- | --- |
| Mevcut Düzenleme | Taslak Düzenleme |
| OSB dağıtım ve EB dağıtım lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülükler MADDE 7– Yeni fıkra ilavesi | OSB dağıtım ve EB dağıtım lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülükler MADDE 7– (3) Dağıtım lisansı sahibi OSB ve EB’den sorumlu tüzel kişi, Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin acil durumlara ilişkin hükümleri çerçevesinde, görevli tedarik şirketleri ve toplayıcılar tarafından kendilerine iletilen lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin yük atma talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Talimatların yerine getirilmemesi durumunda Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında öngörülen yaptırımlar uygulanır. |
| OSB veya EB’nin veri paylaşımı MADDE 11 –Yeni fıkra ilavesi | OSB veya EB’nin veri paylaşımı MADDE 11 – (4) Dağıtım lisansı sahibi OSB ve EB’den sorumlu tüzel kişi, Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin acil durumlara ilişkin hükümleri çerçevesinde, dağıtım sistemlerine bağlı olan lisanssız üretim tesislerine ilişkin bilgileri ve talimat kapsamındaki tesislerin talimatın yerine getirilmesine ilişkin bilgilerini görevli tedarik şirketleri ve toplayıcılar ile paylaşmakla yükümlüdür. Veri iletim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında öngörülen yaptırımlar uygulanır. |